
[image: image1.png]



Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
 від « 22 » грудня 2017 р. № 1651
Стандарт професійної

(професійно-технічної) освіти
СП(ПТ)О 7241.D. 35.13 – 2017
(позначення стандарту)

Професія: Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій

Код:           7241
Професійні кваліфікації: 

електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій III​ групи кваліфікації;

електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій IV групи кваліфікації;

електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій V групи кваліфікації;
електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій VІ групи кваліфікації
Видання офіційне

Київ - 2017 

Інформація про робочу групу

Розробники 

Осадчук І. В. – менеджер відділу навчання та оцінки Департаменту розвитку персоналу Дирекції з управління персоналом ТОВ «ДТЕК».

Багмут О. М. – завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення модернізації змісту професійної освіти ІМЗО МОН України. 

Ярошенко С. О. – головний фахівець відділу з аналізу експлуатації устаткування Департаменту з виробництва Дирекції з генерації електроенергії ПАТ «ДТЕК Енерго».

Бєлан А. В. – провідний фахівець відділу з охорони праці Департаменту з охорони праці та промислової безпеки Дирекції з генерації електроенергії ПАТ «ДТЕК Енерго».

Ковтонюк Д. О. – заступник начальника електричного цеху ДТЕК Луганська ТЕС.

Попов В. А. – заступник начальника електричного цеху ДТЕК Зуївська ТЕС.

Орлюк В. А. – заступник начальника електричного цеху з експлуатації ДТЕК Ладижинська ТЕС.

Столяр А. І. – заступник начальника цеху з електротехнічного устаткування цеху технічного обслуговування та підготовки устаткування ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Кобель Ю. О. – майстер виробничої дільниці 1 групи цеху технічного обслуговування та підготовки устаткування ДТЕК Бурштинська ТЕС. 

Сінча Ю. С. – електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій ДТЕК Миронівська ТЕС.

Костюк О. О. – електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій ДТЕК Миронівська ТЕС.

Середа М. Я. – старший електромонтер електричного цеху ДТЕК Добротірська ТЕС.

Бахолдін Р. Г. – заступник начальника електричного цеху ДТЕК Криворізька ТЕС.
Глушко О. О. – електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій 6 гр. електричного цеху ДТЕК Курахівська ТЕС.
Олєйніков О. Л. – заступник начальника електричного цеху ДТЕК Курахівська ТЕС.

Нор М. М. – заступник начальника цеху технічного обслуговування та підготовки устаткування ДТЕК Придніпровська ТЕС.

Яковлева С. В. – начальник навчального центру ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго».
Наукові консультанти

Паржницький В. В. – заступник начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ІМЗО МОН України, канд. пед. наук. 

Нагорський О. М. – керівник Департаменту з виробництва Дирекції з генерації електроенергії ПАТ «ДТЕК Енерго».
Ілющенко В. І. – доцент  кафедри «Промислова теплоенергетика» Донецького національного технічного університету, кандидат технічних наук.
Рецензенти

Феліндаш В. І. – керівник Департаменту з охорони праці та промислової безпеки ПАТ «ДТЕК Енерго».
Михаленко Д. М. – начальник зміни електричного цеху ДТЕК Луганська ТЕС. 
Мірзалієв Р. Д. – начальник зміни електричного цеху ДТЕК Зуївська ТЕС. 

Кулик А. Ю. – начальник зміни електричного цеху ДТЕК Добротірська ТЕС.
Коханчук О. Ф. – начальник зміни електростанції ДТЕК Ладижинська ТЕС.
Мерінцов Ю. В. – начальник електричного цеху ДТЕК Придніпровська ТЕС.
Гришуков В. О. – начальник зміни електричного цеху ДТЕК Запорізька ТЕС.
Літературний редактор

Михальчук Я. І. – головний фахівець навчального центру ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго».
Технічний редактор 

Снєгін І. П. – директор ДТЕК Запорізька ТЕС.
Керівники робочої групи

Кучинський М. С. – директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Кучеренко О. О. – директор з управління персоналом ТОВ «ДТЕК».
Бондаренко Є. І. – директор Академії ДТЕК.

Каряка О. Ю. – керівник Департаменту з технічного розвитку ПАТ «ДТЕК Енерго».
Мірошниченко К. Б. – заступник директора – начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О) з професії 7241 Електромонтер з обслуговування електроустаткування                       електростанцій розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії  їх діяльності»,  постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 1077 «Про затвердження Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік», випуску 62 «Виробництво та розподілення електроенергії» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.03.2001 № 19, із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.09.2003 

№ 462 та інших нормативно-правових документів  є обов'язковим для виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення професійної кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників.
Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти  містить:

титульну сторінку;

інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О;

загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О;
загальнопрофесійний навчальний блок;

перелік навчальних модулів та професійних компетентностей; 
перелік ключових компетентностей; 
умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О;
сферу професійної діяльності випускника;
специфічні вимоги до робітника з конкретної  професії;
вимоги до кожної професійної кваліфікації.

Загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О
Підготовка кваліфікованих робітників за професією Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації. Підготовка за кожною професійною кваліфікацією ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за модульним принципом. Навчальний модуль – логічно завершена складова СП(ПТ)О, що формується на основі кваліфікаційної характеристики (далі – КХ) та професійного стандарту (далі – ПС), потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх зміст. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат/посвідчення/свідоцтво), що видається навчальним закладом.

СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей: загальнопрофесійні, ключові та професійні. Компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні цінності та інші особистісні якості.
Загальнопрофесійні компетентності – знання та уміння, що є загальними (спільними) для певної професії. Якщо навчання здійснюється неперервно на декілька професійних кваліфікацій, то загальнопрофесійні компетентності набуваються один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом початкової професійної кваліфікації. 

Ключові компетентності – загальні здібності й уміння (психологічні, когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, комунікативні), що дають змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в особистісному і професійному житті, набувати соціальної самостійності та забезпечують ефективну професійну й міжособистісну взаємодію (набуваються впродовж всього терміну навчання поза робочим навчальним планом).

Професійні компетентності – знання та уміння особи, які дають їй змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у професійній діяльності та є складовими відповідної професійної кваліфікації.

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до професійної кваліфікації, яку набуває учень (слухач), що визначається робочим навчальним планом. 

При організації підвищення професійної кваліфікації, перепідготовки або професійної підготовки на виробництві строк професійного навчання визначається за результатами вхідного контролю. Вхідний контроль знань, умінь та навичок здійснюється відповідно до законодавства.

Навчальний час учня, (слухача) визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійної (професійно-технічної) освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є: 

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин.

Навчальний (робочий) час учня, (слухача) в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Вимоги до кожної професійної кваліфікації включають:

кваліфікаційну характеристику;

вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, професійної кваліфікації осіб; 
типовий навчальний план;

типову навчальну програму;

перелік основних засобів навчання.

Типова програма підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації визначає перелік навчальних модулів, перелік та зміст професійних компетентностей.
Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою; консультації; кваліфікаційну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння професійною кваліфікацією та розподіл годин між навчальними модулями. 

Робочі навчальні плани та програми для підготовки кваліфікованих робітників розробляються закладами професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з роботодавцями та органами управління освітою на основі типових навчальних планів та типових навчальних програм.
Робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників визначають графік навчального процесу, навчальні предмети, їх погодинний розподіл  та співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою.
Робочі навчальні програми для підготовки кваліфікованих робітників визначають зміст навчальних предметів відповідно до компетентностей та тематичний погодинний розподіл відповідно до робочих навчальних планів.

Перелік основних засобів навчання за кожною професійною кваліфікацією розроблено відповідно до потреб роботодавців, сучасних технологій та матеріалів.
За результатами здобуття кожної професійної кваліфікації проводиться державна або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація, що передбачає оцінювання набутих компетентностей й визначається параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє». Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти, органи управління освітою, засновники організовують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів) та безпосередньо беруть участь у кваліфікаційній атестації.
Після завершення навчання кожен учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у галузі.

Навчання з охорони праці проводиться відповідно до вимог чинного законодавства  Про охорону праці. При складанні робочих навчальних планів та програм необхідно врахувати, що для початкового навчання (професійної підготовки) на теоретичну частину предмета «охорона праці», що входить до загальнопрофесійного блоку, потрібно виділити не менше 30 годин навчального часу, а при підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці – не менше 15 годин навчального часу (п.2.3. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами). 
Вивчення специфічних професійних питань з охорони праці необхідно здійснювати в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін – з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих навчальних предметів повинні включати відповідні питання безпеки праці.
До самостійного виконання робіт учні, (слухачі) допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці. 
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.
Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються навчальним закладом разом з роботодавцями і ґрунтуються на компетентнісному підході відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів і погоджуються з регіональними органами освіти.

Присвоєння професійної кваліфікації (кваліфікаційного розряду) здійснюється відповідно до виду та кількості обслуговуваного обладнання після закінчення професійної підготовки учня (слухача), перепідготовки або підвищення професійної кваліфікації.
Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за однією професійною кваліфікацією, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.
Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за двома і більше професійними кваліфікаціями, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається диплом державного зразка.
Особам, які достроково припинили навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, присвоюється відповідна професійна кваліфікація за результатами попередньої кваліфікаційної атестації та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Умовні позначення, що використовуються в цьому СП(ПТ)О:
ЗПК – загальнопрофесійна компетентність;
КК – ключова компетентність;
ПК – професійна компетентність;

ЕМОЕС III – електромонтер з обслуговування електроустаткування                           електростанцій III групи кваліфікації;

ЕМОЕС IV – електромонтер з обслуговування електроустаткування                           електростанцій  IV групи кваліфікації;

ЕМОЕС V – електромонтер з обслуговування електроустаткування                           електростанцій V групи кваліфікації;
ЕМОЕС VІ – електромонтер з обслуговування електроустаткування                           електростанцій VІ групи кваліфікації.
Сфера професійної діяльності

КВЕД ДК 009:2010.
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
Розподілення електроенергії.

Специфічні вимоги 
Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 від 29.12.1993). Медичні обмеження.
Загальнопрофесійний блок та зміст загальнопрофесійних компетентностей
	Позначення
	Загальнопрофесійні компетентності
	Зміст загальнопрофесійних

компетентностей

	ЗПК.1
	Оволодіння основами трудового права в професійній діяльності та дотримання трудової дисципліни
	Знати: основні трудові права та обов’язки працівників;

положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору; діючі соціальні гарантії та соціальний захист на підприємстві; вимоги Правил трудового розпорядку; положення про підрозділ; інструкції з охорони праці для професії.

Уміти: дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку; виконувати розпорядження керівництва;

виконувати свої обов'язки в обсязі інструкції з охорони праці для професії; виконувати вимоги трудової дисципліни і технічних регламентів

	ЗПК.2
	Оволодіння основами галузевої економіки
	Знати: сутність поняття «підприємство», основи підприємницької діяльності; організаційно-економічні форми підприємства; поняття «галузевого ринку» та його регіональні особливості

	ЗПК.3


	Оволодіння основами енергозбереження
	Знати: основи раціонального використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності.

-
Уміти: раціонально використовувати енергоресурси та матеріали в професійній діяльності

	ЗПК.4
	Оволодіння основами ощадливого виробництва
	Знати: принципи бережливого виробництва; види втрат на виробництві; призначення карти потоку створення цінності процесу і порядок її використання; інструменти аналізу і поліпшення виробничого процесу; систему управління ідеями;

систему організації робочого місця (5С); інструменти стандартизації процесів.
Уміти: визначати втрати у виконуваному виробничому процесі; 
використовувати карту потоку створення цінності процесу;
застосовувати інструменти аналізу та поліпшення робочого процесу і організації робочого місця

	ЗПК.5
	Оволодіння основами слюсарної справи
	Знати: призначення і правила застосування слюсарного та вимірювального інструменту; види розмітки металу, різання;

технології ведення робіт по рубці, виправленню й згинанню металу, різанню труб, обпилюванню; правила загартування, заправлення і відпускання слюсарного інструменту.

Уміти: виконувати виміри обладнання перед ремонтом і після ремонту; виконувати роботи з пневматичним інструментом;

використовувати слюсарно-ковальський,  електроінструмент, ельборовий й абразивний інструменту, різальний інструмент, гідроінструмент; контролювати якість виконання слюсарних операцій; виконувати роботи на верстатах свердлильних, відрізних, зачисних, токарних; безпечно застосовувати слюсарні обладнання, механізми та інструменти; використовувати електрифікований, слюсарний інструмент з ізолювальними ручками

	ЗПК.6
	Оволодіння основами електротехніки і електроніки
	Знати: електричні величини та їх зв’язок (напруга, сила струму, опір) основні одиниці вимірювання; фізичні основи роботи, характеристики та еквівалентні схеми електронних приладів;

маркування, основні конструкторсько-технологічні та експлуатаційні параметри, типові схемотехнічні рішення електронних пристроїв; види електричних машин постійного та змінного струму (трансформатори, електричні двигуни, пускорегулювальна апаратура та ін.); заземлення та занулення електроустаткування, їх призначення; взаємозв’язок між фізичними закономірностями електронних процесів в твердих тілах з кінцевими експлуатаційними параметрами роботи вимірювальних приладів.

Уміти: користуватися електровимірювальними та електронними приладами; підключати вимірювальні прилади; проводити вимірювання струму, напруги, опору, опору ізоляції; паяти різними припоями

	ЗПК.7
	Оволодіння основами  механіки, теплотехніки
	Знати: базові поняття технічної механіки (сила, одиниці вимірювання, додавання і розкладання сил, рух, його види, швидкість, шлях прискорення, тертя, його види, коефіцієнт тертя, боротьба з тертям, робота та потужність, енергія та її види); класифікацію деталей машин і механізмів, види з’єднань; основи технічної термодинаміки; основи теплопередачі; види та властивості робочого тіла; основи тепломасообміну; властивості водяного пару, цикли паросилового обладнання; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості.
Уміти: використовувати засоби вимірювальної техніки

	ЗПК.8
	Оволодіння основами матеріалознавства
	Знати: властивості металів і сплавів, сталі, чавуну та їх марки;

умови роботи металу у різних середовищах основного та допоміжного устаткування; вплив температури на властивості металів; сутність явища корозії металів; види кольорових металів та сплавів, їх фізичні та механічні властивості;

допоміжні матеріали, що використовуються для виготовлення та ремонту устаткування, їх призначення та основні властивості;

мастила, що використовуються для устаткування, їх класифікацію, основні властивості

	ЗПК.9
	Оволодіння основами технічного креслення
	Уміти: читати технологічні креслення, технічну документацію, проекти виконання робіт; читання схеми розташування існуючих комунікацій; читати електричні принципові, монтажні, функціональні схеми вимірювань і автоматизації

	ЗПК.10
	Дотримання вимог, що висуваються до об’єктів Котлонагляду
	Знати: нормативні документи, що застосовуються до  об’єктів Котлонагляду -  «Правила будови і безпечної експлуатації  посудини, що працюють під тиском»; «Правила будови і безпечної експлуатації   трубопроводів пари та гарячої води»;
терміни, умовні позначення и одиниці виміру, які застосовуються в Правилах; відповідальність за порушення Правил; вимоги до конструкції посудин, що працюють під тиском; вимоги регулювальної та запобіжної арматури і контрольно-вимірювальних приладів; правила вимірювання тиску, температури, рівня робочих середовищ; конструктивні вимоги до трубопроводів; категорії  трубопроводів, фарбувальні написи на трубопроводах.

Уміти: діяти згідно з вимогами Правил при  обслуговуванні та технічному  огляді посудин, що працюють під тиском, і трубопроводів пари та гарячої води;

вимірювати  тиск, температуру, рівень робочих середовищ згідно з вимогами Правил

	ЗПК.11
	Дотримання вимог охорони праці і промислової безпеки
	Знати: правила, норми охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки в обсязі посадової (робочої) інструкції;

положення «Готовність до аварійних ситуацій і реагування у відповідь»; програми протипожежних і протиаварійних тренувань; інструкцію щодо зберігання та використання первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України; схеми, будову, принцип роботи обладнання, вимоги до влаштування та експлуатації обладнання для безпечного його обслуговування; виробничі та робочі інструкції; правила, місця розташування контрольно-вимірювальних приладів і ключів керування; карти оцінки ризиків; параметри робочого середовища і їхня характеристика;

вплив робочого середовища на організм людини; небезпечні та шкідливі виробничі чинники та захист від них; заходи безпеки під час виконання технічного обслуговування; заходи безпеки під час виконання ремонтних робіт.
Уміти: перевіряти наявність, придатності та правильності застосування засобів індивідуального захисту; перевіряти справність інструменту, пристосувань; застосовувати інструменти і пристосування для безпечного виконання робіт; користуватися ЗІЗ і засобами колективного захисту, інструментом, інвентарем; застосовувати електрозахисні засоби; діяти у разі технологічних порушень і в аварійних ситуаціях; оцінювати стан обладнання; дотримуватись заходів безпеки під час обслуговування й експлуатації обладнання; обслуговувати та експлуатувати об’єкти електростанцій згідно з вимогами Правил та нормативних документів; визначати наслідки невиконання необхідних заходів безпеки відповідно до умов наряду; проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці, промислової безпеки та технічної експлуатації; проходити протипожежні тренування; інформувати керівництво про аварійні ситуації (пожежа, течі оливи, пориви трубопроводів тощо)

	ЗПК.12
	Дотримання правил і норм екологічної безпеки щодо захисту довкілля від шкідливого впливу виробництва
	Знати: правила, норми, інструкції екологічного напрямку в обсязі посадової (робочої) інструкції; положення Системи екологічного менеджменту (СЕМ); інструкцію з техногенної безпеки; реєстр екологічних аспектів свого підрозділу.

Уміти: сортувати відходи; перевіряти параметри роботи обладнання візуально, тактильно і виявляти порушення в роботі обладнання; діяти у разі технологічних порушень і в аварійних ситуаціях; користуватися й обслуговувати засоби, що запобігають шкідливому впливу виробництва; запобігати скидам у каналізацію нафтовмісних продуктів та інших забруднювальних речовин; запобігати розливам, протіканням нафтовмісних продуктів та інших забруднювальних речовин;

своєчасно прибирати відходи у місця їх тимчасового зберігання; дотримуватись правил збору та тимчасового зберігання промислових і побутових відходів

	ЗПК.13
	Оволодіння основами

надання долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків
	Знати: правила і прийоми надання долікарської допомоги потерпілим у разі аварії, нещасного випадку або гострого захворювання; місцезнаходження засобів для надання першої долікарської допомоги (аптечок, шин, нош); перелік та строки придатності  препаратів, що знаходяться в аптечці.
· Уміти: визначати характер ушкоджень і ступінь загрози здоров’ю та життю потерпілих у разі нещасних випадків; переносити постраждалих від місця нещасного випадку до пункту надання медичної допомоги


Перелік навчальних модулів та професійних компетентностей (ЕМОЕС - електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій III, IV, V, VІ груп кваліфікацій)
	Навчальний модуль
	Професійна

компетентність
	Найменування навчального модуля                                   

 та компетентності

	ЕМОЕС
– 1
	Робота за нарядною системою

	
	ЕМОЕС-1.1
	Підготовка робочого місця

	
	ЕМОЕС-1.2
	Виконання заявок на під’єднання/від’єднання тимчасового обладнання й механізмів до електричної мережі

	ЕМОЕС
– 2
	Обслуговування та експлуатація електрообладнання електростанцій

	
	ЕМОЕС-2.1
	Огляд та обхід обладнання

	
	ЕМОЕС-2.2
	Обслуговування та експлуатація турбогенератора

	
	ЕМОЕС-2.3
	Обслуговування та експлуатація електродвигунів

	
	ЕМОЕС-2.4
	Обслуговування та експлуатація трансформаторів

	
	ЕМОЕС-2.5
	Обслуговування електрофільтрів

	
	ЕМОЕС-2.6
	Обслуговування та експлуатація електрообладнання паливо-транспортного цеху (ПТЦ)

	
	ЕМОЕС-2.7
	Обслуговування та експлуатація електролізних установок, азотних і водневих ресиверів

	
	ЕМОЕС-2.8
	Обслуговування та експлуатація акумуляторних батарей

	
	ЕМОЕС-2.9
	Обслуговування та експлуатація кабельного господарства

	
	ЕМОЕС-2.10
	Обслуговування та експлуатація обладнання закритих розподільчих пристроїв

	
	ЕМОЕС-2.11
	Обслуговування та експлуатація обладнання відкритих розподільчих пристроїв

	
	ЕМОЕС-2.12
	Обслуговування та експлуатація записувального обладнання

	
	ЕМОЕС-2.13
	Обслуговування та експлуатація мережі освітлення, а також мережі 0,4 кВ службових і побутових приміщень основних і допоміжних цехів та відділів

	
	ЕМОЕС-2.14
	Обслуговування та експлуатація електрообладнання насосної пінопожежогасіння

	
	ЕМОЕС-2.15
	Обслуговування та експлуатація загальностанційного обладнання

	
	ЕМОЕС-2.16
	Обслуговування та експлуатація комутаційної апаратури

	
	ЕМОЕС-2.17
	Обслуговування та експлуатація мережі ремонтних енергорозводок 0,4 кВ

	ЕМОЕС

– 3
	Обслуговування та експлуатація пристроїв релейного захисту, автоматики та сигналізації

	
	ЕМОЕС-3.1
	Обслуговування та експлуатація РЗА котельного обладнання, турбогенератора, обладнання паливо-транспортного цеху, золовідвалів

	
	ЕМОЕС-3.2
	Обслуговування та експлуатація РЗА загальностанційного обладнання

	
	ЕМОЕС-3.3
	Обслуговування та експлуатація РЗА обладнання розподільчих пристроїв

	
	ЕМОЕС-3.4
	Обслуговування та експлуатація РЗА електродвигунів

	
	ЕМОЕС-3.5
	Експлуатація РЗА обладнання головної схеми електричних з’єднань ТЕС

	
	ЕМОЕС-3.6
	Експлуатація системи пожежної сигналізації й автоматики

	ЕМОЕС
– 4
	Виконання перемикань в установках до 1000В і вище

	
	ЕМОЕС-4.1
	Ведення оперативних переговорів

	
	ЕМОЕС-4.2
	Ведення оперативної документації

	
	ЕМОЕС-4.3
	Виконання оперативних перемикань

	ЕМОЕС
– 5
	Оперативне реагування, ліквідація аварій та аварійних ситуацій

	
	ЕМОЕС-5.1
	Оперативне реагування, ліквідація аварій та аварійних ситуацій

	ЕМОЕС
– 6
	Контроль і коригування дій електромонтерів III, IV, V груп кваліфікацій, забезпечення безпечного виконання робіт

	
	ЕМОЕС-6.1
	Контроль і коригування дій електромонтерів III, IV, V груп кваліфікацій, забезпечення безпечного виконання робіт


Ключові компетентності
Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях під час роботи.

Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.

Здатність працювати в команді.

Знання професійної лексики, та термінології.

Вміння чітко та лаконічно грамотною технічною мовою висловлювати свою думку.

Дотримання професійної етики.

Запобігання конфліктних ситуацій.

Професійна кваліфікація: електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій

III,IV,V,VІ груп кваліфікацій 

1. Кваліфікаційна характеристика

Завдання та обов'язки. Обслуговує електроустаткування електростанції, забезпечує його безперебійну та економічну роботу. Обслуговує установки електролізу для виробництва водню, обслуговує акумуляторні батареї. Контролює стан релейного захисту, дистанційного керування, сигналізації та електроавтоматики. Проводить оперативні перемикання в розподільних   пристроях. Переводить генератори з водневого охолодження на повітряне й навпаки. Знімає показання лічильника електроенергії на дільниці, що    обслуговується. Перевіряє мегомметром стан ізоляції електроустаткування.      Вимірює електричні параметри електровимірювальними кліщами. Виявляє  і  усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується. Ліквідує аварійні ситуації на електроустаткуванні. Виводить  електроустаткування в ремонт, підготовляє робочі місця і допускає робочих до проведення ремонтних і налагоджувальних робіт. Вводить устаткування в роботу.

Повинен знати: призначення й будову електроустаткування; електричні схеми розподільних пристроїв електростанції; будову й призначення засобів вимірювань електричних параметрів, випрямлячів змінного струму, установок струму високої частоти; призначення, принцип дії і схеми релейного захисту,  електроавтоматики, сигналізації; способи знаходження місць пошкоджень електроустаткування; розташування і технічні характеристики основного й допоміжного устаткування електростанції; технологічний процес виробництва теплової і електричної енергії; основи електротехніки; елементарні основи теплотехніки.
III група кваліфікації

- у разі обслуговування електроустаткування на теплових електростанціях з турбогенераторами одиничною потужністю до 30 тис. кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

 Приклади робіт
	1.
	Арматура освітлювальна: вимикачі, штепсельні розетки, патрони, тощо - встановлення з вмиканням у мережу.

	2.
	Щитки, коробки розподільні - заміна і встановлення запобіжників.

	3.
	Розподільчі пристрої - збір/розбір електросхем, приєднань. 

	4.
	Розподільчі пристрої - визначення несправностей комутаційної апаратури. 


IV група кваліфікації

- у разі обслуговування електроустаткування на теплових електростанціях з  турбогенераторами одиничною потужністю понад 30 до 130 тис. кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування електроустаткування електростанцій III групи кваліфікації - не менше 1 року.

Приклади робіт
	1.
	Арматура освітлювальна: вимикачі, штепсельні розетки, патрони, тощо - встановлення з вмиканням у мережу.

	2.
	Щитки, коробки розподільні - заміна і встановлення запобіжників.

	3.
	Розподільчі пристрої - збір/розбір електросхем, приєднань. 

	4.
	Розподільчі пристрої - визначення несправностей комутаційної апаратури. 


V група кваліфікації

- у разі обслуговування електроустаткування на теплових електростанціях з турбогенераторами одиничною потужністю понад 130 до 800 тис. кВт і на  атомних електростанціях з енергоблоками одиничною потужністю 440 тис. кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування електроустаткування електростанцій IV групи кваліфікації - не менше 1 року.

 Приклади робіт 

1.
Кабелі – перевірка стану ізоляції мегомметром.
2.
Вводи і виводи кабелів - перевірка опору ізоляції мегомметром.
3.
Лінії електроживлення – перевірка під напругою.
4.
Масляні, вакуумні та елегазові вимикачі – визначення несправності у процесі експлуатації.
5.
Апаратура пускорегулювальна: реостати, магнітні пускачі, пускові ящики тощо – визначення несправності із зачищенням підгорілих контактів, щіток або заміна їх.
6.
Рубильник, роз’єднувачі - регулювання контактів на одночасне вмикання та вимикання

7.
Командоапарати, виконавчі механізми, датчики температури – перевірка і налагодження

8.
Комплектні розподільчі пристрої - збір/розбір електросхем, приєднань. 

9.
Комплектні розподільчі пристрої - визначення несправностей комутаційної апаратури. 

VI група кваліфікації

- у разі обслуговування електроустаткування на теплових електростанціях з турбогенераторами одиничною потужністю понад 800 тис. кВт і на атомних електростанціях з енергоблоками одиничною потужністю понад 440 тис. кВт.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера обслуговування електроустаткування електростанцій V групи кваліфікації - не менше 1 року.

 Приклади робіт
1.
Кабелі – визначення пошкодження.

2.
Електродвигуни і генератори - часткове розбирання, очищення та продування стиснутим повітрям, змазування, заміна щіток.

3.
Лінії електроживлення високої напруги – перевірка під напругою.

4.
Відкриті розподільчі пристрої - збір/розбір електросхем, приєднань. 

5.
Відкриті розподільчі пристрої - визначення несправностей комутаційної апаратури.

6.
Блокування електромагнітні та електромеханічні – регулювання.

7.
Щити розподільні високовольтні – монтаж з установленням арматури.

8.
Кабелі – перевірка стану ізоляції мегомметром.

9.
Вводи і виводи кабелів - перевірка опору ізоляції мегомметром.

10.
Лінії електроживлення – перевірка під напругою.

11.
Масляні, вакуумні та елегазові вимикачі – визначення несправності у процесі експлуатації.

12.
Апаратура пускорегулювальна: реостати, магнітні пускачі, пускові ящики тощо – визначення несправності із зачищенням підгорілих контактів, щіток або заміна їх.

13.
Рубильник, роз’єднувачі - регулювання контактів на одночасне вмикання та вимикання.

14.
Командоапарати, виконавчі механізми, датчики температури – перевірка і налагодження.

Примітка. Старший електромонтер з обслуговування устаткування електростанцій тарифікується на групу вище при  відповідних  типах електростанцій, потужностях турбогенератора та енергоблока.

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій III, IV, V чи VІ групи кваліфікації
2.1. При вступі на навчання 

Повна або базова загальна середня освіта.
2.2. При підвищенні професійної кваліфікації
Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій III, IV чи V групи кваліфікації, та стаж роботи за професією Електромонтер обслуговування електроустаткування електростанцій відповідно III, IV чи V групи кваліфікації - не менше 1 року (згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики).
2.3. Після закінчення навчання – повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій відповідної (III, IV, V чи VІ) групи кваліфікації (згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики).
3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 7241 Електромонтер з обслуговування електроустаткування                                електростанцій
Професійна кваліфікація: електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій III, IV, V, VІ груп кваліфікацій 

Загальний фонд навчального часу – 696 годин

	№ з/п
	Напрям підготовки
	Всього годин
	ЗПБ
	ЕМОЕС– 1
	ЕМОЕС– 2
	ЕМОЕС– 3
	ЕМОЕС– 4
	ЕМОЕС– 5
	ЕМОЕС– 6

	1
	Загальнопрофесійна підготовка
	70
	70
	
	
	
	
	
	

	2
	Професійно-теоретична підготовка
	128
	
	8
	56
	24
	16
	8
	16

	3
	Професійно-практична підготовка 
	470
	24
	24
	176
	120
	54
	32
	40

	4
	Кваліфікаційна пробна робота 
	12
	 
	 
	
	
	
	
	

	5
	Консультації
	8
	
	 
	
	
	
	
	

	6
	Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)
	8
	 
	 
	
	
	
	
	

	7
	Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5)
	676
	94
	32
	232
	144
	70
	40
	56


Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

4. Типова програма з підготовки за професією Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій III, IV, V, VІ груп кваліфікацій (Зміст професійних компетентностей)

	Позначення
	Професійні компетентно ком
	Зміст професійних компетентностей

	ЕМОЕС
– 1.1
	Підготовка робочого місця
	Знати: будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми та територіальне розташування обладнання; маршрути пересування й евакуації; правила видавання та оформлення наряду-допуску, розпорядження; правила виведення устаткування в ремонт і допуску до робіт в електроустановках;

технічну документацію на обслуговування обладнання;

інструкції з експлуатації обладнання; способи і терміни випробовування такелажних засобів, захисних та ізолюючих пристроїв; правила і прийоми верхолазних робіт; організацію верхолазних і стропальних робіт; правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; мінімальні відстані, що допускаються між устаткуванням; прийоми робіт і послідовність операцій з ремонту;  \методи проведення випробувань устаткування; порядок організації роботи ланки.
Уміти: виконувати необхідні вимикання та вживати заходи, що перешкоджають помилковому або самочинному вмиканню комутаційної апаратури; вивішувати заборонні плакати на приводах ручного та на ключах дистанційного керування комутаційної апаратури; встановлювати переносні заземлення;

перевіряти відсутність напруги на струмовідних частинах, на які треба встановити заземлення; встановлювати огородження, за потреби, робочих місць або струмовідних частин, що залишилися під напругою; допускати робочих до проведення ремонтних і налагоджувальних робіт; знімати показання лічильника електроенергії на дільниці, що обслуговується; виконувати оперативні перемикання в електричній схемі ВРП під час підготовки робочих місць; виконувати оперативні перемикання у схемі стисненого повітря відкритого розподільчого пристрою (ВРП) під час підготовки робочих місць; виконувати оперативні перемикання у схемі освітлення й 0,4 кВ під час підготовки робочих місць; виконувати аналіз електричних схем, схем вторинної комутації; використовувати засоби вимірювальної техніки

	ЕМОЕС
– 1.2
	Виконання заявок на під’єднання/ від’єднання тимчасового обладнання й механізмів до електричної мережі
	Знати: схеми зварювальної мережі; територіальне розташування обладнання та зварювальних щитків; порядок та правила під’єднання/ від’єднання тимчасового обладнання й механізмів до електричної мережі; порядок дій в разі аварій і порушення роботи технологічного обладнання.

Уміти: виконувати візуальний огляд тимчасового обладнання щодо цілісності кабелю живлення, відсутності «зчалок» і скруток на ньому, наявності заземлювальної жили; контролювати наявність написів на тимчасовій електроустановці про відповідальну особу, належність до цеху, термін наступного випробування; знімати показання лічильника електроенергії на  дільниці, що обслуговується; перевіряти відповідність навантаження електроустановки максимальному навантаженню зварювального щитка; виконувати під’єднання у зварювальному щитку; вмикати рубильник зварювального щитка; аналізувати електричні схеми; виконувати болтове з’єднання кабелю з клемником

	ЕМОЕС
– 2.1
	Огляд та обхід обладнання
	Знати: будову та принцип роботи турбогенераторів, трансформаторів, електродвигунів, комутаційних апаратів, релейного захисту; технологічні схеми та територіальне розташування обладнання; ознаки порушень обладнання;

порядок дій в разі аварій і порушення роботи технологічного обладнання; маршрути пересування й евакуації.

Уміти: контролювати стан електрообладнання; виявляти відхилення, дефекти, ненормальності у роботі обладнання;

аналізувати стан  обладнання (температурний контроль, візуальний, вібраційний); аналізувати електричні, теплові, механічні параметри роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів на відповідність нормам; аналізувати режим роботи щодо порушень; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 2.2
	Обслуговування та експлуатація турбогенератора
	Знати: будову та принцип роботи турбогенераторів;

порядок експлуатації та ознаки порушень в роботі;

технологічні схеми та територіальне розташування обладнання.

Уміти: спостерігати за роботою щіткового апарата турбогенератора; контролювати параметри роботи турбогенератора; контролювати дотримання режимів роботи турбогенератора; від’єднувати турбогенератор до мережі;

від’єднувати турбогенератор від мережі; вимірювати опір ізоляції турбогенератора; переводити турбогенератор з робочого збудника на резервний і навпаки; переводити  генератори з водневого  охолодження  на  повітряне й навпаки; замінювати газ в газовій системі турбогенератора; продувати турбогенератор чистим воднем; контролювати параметри тиристорного збудника турбогенератора; виводити в ремонт турбогенератор;

вводити в резерв турбогенератор; вмикати/вимикати заземлювальні ножі статора турбогенератора; встановлювати/знімати переносне заземлення на обладнання турбогенератора; аналізувати електричні, теплові, механічні тощо параметри роботи турбогенераторів на відповідність нормам; аналізувати режими роботи турбогенератора щодо порушень; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 2.3
	Обслуговування та експлуатація електродвигунів
	Знати: будову та принцип роботи електродвигунів; порядок експлуатації та ознаки порушень в роботі; технологічні схеми та територіальне розташування обладнання.

Уміти: спостерігати за роботою електродвигунів та контролювати параметри роботи; складати/розбирати схеми електродвигунів; вимірювати опір ізоляції електродвигунів;

під’єднувати/ від’єднувати кабель до електродвигуна;

виводити в ремонт електродвигуна; вводити в резерв електродвигуна; вмикати/вимикати заземлювальні ножі  електродвигунів; встановлювати/знімати переносне заземленні/закороток на кабель електродвигунів; аналіз електричних, теплових, механічних тощо параметрів роботи електродвигунів на відповідність нормам; аналіз режимів роботи електродвигунів щодо порушень; усувати дефекти.

	ЕМОЕС
– 2.4
	Обслуговування та експлуатація трансформатора
	Знати: будову та принцип роботи трансформаторів;

групи електричних з’єднань обмоток трансформаторів і коефіцієнти трансформації трансформаторів;

порядок експлуатації та ознаки порушень в роботі;

технологічні схеми та територіальне розташування обладнання.

Уміти: спостерігати за роботою трансформаторів; контролювати параметри роботи трансформаторів; складати/розбирати схеми трансформаторів; вимірювати опір ізоляції трансформаторів;

під’єднувати/від’єднувати кабель до трансформаторів;

виводити в ремонт трансформатори; вводити в роботу трансформатори; вмикати/вимикати заземлювальні ножі трансформаторів; встановлювати/знімати переносне заземлення на кабель/шини трансформаторів; перевіряти та замінювати фазування трансформаторів; аналізувати електричні, теплові, механічні тощо параметри роботи трансформаторів на відповідність нормам; аналізувати режими роботи трансформаторів щодо порушень; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 2.5
	Обслуговування електрофільтрів

	Знати: будову та принцип роботи електрофільтрів;

порядок експлуатації та ознаки порушень в роботі;

технологічні схеми та територіальне розташування обладнання.

Уміти: спостерігати за роботою обладнання електрофільтрів;

контролювати параметри роботи обладнання електрофільтрів;

складати/розбирати схеми обладнання електрофільтрів; вимірювати опір ізоляції обладнання електрофільтрів; під’єднувати/від’єднувати кабель до обладнання електрофільтрів; виводити в ремонт обладнання електрофільтрів; вводити в роботу обладнання електрофільтрів; вмикати/вимикати заземлювальні ножі; встановлювати/знімати переносне заземлення на обладнання електрофільтрів; аналізувати електричні, теплові, механічні параметри роботи електрообладнання електрофільтрів на відповідність нормам; аналізувати режими роботи електрообладнання електрофільтрів щодо порушень; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 2.6
	Обслуговування та експлуатація електрообладнання паливо-транспортного цеху (ПТЦ)
	Знати: будову та принцип роботи електродвигунів і електричного обладнання ПТЦ; порядок експлуатації та ознаки порушень в роботі; технологічні схеми та територіальне розташування обладнання.

Уміти: спостерігати за роботою електрообладнання; контролювати параметри роботи електрообладнання; складати/розбирати схеми електрообладнання; вимірювати опір ізоляції електрообладнання; під’єднувати/від’єднувати кабель до електрообладнання; виводити в ремонт електрообладнання;

вводити в резерв електрообладнання; вмикати/вимикати заземлювальні ножі електродвигунів; встановлювати/знімати переносне заземлення/закороток на кабель електродвигунів;

замінювати лампи на обладнанні цеху; обслуговувати наконечники; визначати та усувати несправності на електрообладнанні цеху; аналізувати електричні, теплові, механічні тощо параметри роботи електродвигунів і електричного обладнання ПТЦ на відповідність нормам;

аналізувати режими роботи електродвигунів і електричного обладнання ПТЦ щодо порушень; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 2.7
	Обслуговування та експлуатація електролізних установок, азотних і водневих ресиверів
	Знати: будову та принцип роботи, параметри електролізної установки й електричного обладнання електролізної установки;

технологічні та електричні схеми електролізної установки й територіальне розташування обладнання; схеми трубопроводів азотних і водневих ресиверів; порядок експлуатації та ознаки порушень в роботі.

Уміти: спостерігати за роботою електролізної установки;

контролювати параметри роботи електролізної установки;

контролювати параметри роботи азотних і водневих ресиверів;

пускати/зупиняти електролізну установку; переводити електролізну установку та ресивери водню на інертний газ і на водень; вимірювати опір ізоляції та напруги на елементах електролізера; розбирати/складати схеми випрямного агрегату зарядно-підзарядного (ВАЗП) електролізної установки;

розбирати/складати схеми електролізера; виводити в ремонт електролізну установку; вводити в резерв електролізну установку; вмикати/вимикати ВАЗП електролізну установку;

встановлювати/знімати переносне заземлення/закороток на кабель електродвигунів електролізної установки;

замінювати лампи на обладнанні електролізної установки;

обслуговувати азотні і водневі ресивери; аналізувати електричні, теплові, механічні тощо параметри роботи електролізної установки та її електричного обладнання на відповідність нормам; аналізувати режими роботи електролізної установки, ВАЗП та електричного обладнання щодо порушень; визначати та усувати несправності на обладнанні електролізної установки

	ЕМОЕС
– 2.8
	Обслуговування та експлуатація акумуляторних батарей
	Знати: будову, технічні характеристики,  принцип дії та порядок експлуатації стаціонарних свинцево-кислотні акумуляторних батарей; порядок виконання огляду відповідно до інструкції з виконання обходів; розташування обладнання; розташування вимикачів освітлення, витяжної та припливної вентиляції, вентилів подавання прямої та зворотної води на обігрів акумуляторних батарей; порядок допуску на виконання робіт ремонтним персоналом.

Уміти: виконувати обхід та огляд акумуляторних батарей, щитів постійного струму, елементних комутаторів; фіксувати необхідні записи в журналі огляду; інформувати про виявлені дефекти старшого оперативного працівника; вимірювати ізоляцію акумуляторних батарей; перевіряти напругу на шинах і струм  підзарядження основних і хвостових елементів; перевіряти рівень електроліту в посудинах, цілісність баків (корпусів, кришок), відсутність течі електроліту; перевіряти положення покривних стекол або фільтр-пробок; перевіряти візуально наявність ознак корозії на перемичках, клемах, затискачах, за потреби — змазуванням технічним вазеліном; перевіряти наявність вентиляції та опалення (взимку); перевіряти кількість бульбашок газів з акумуляторів; перевіряти рівень та колір шлаку в прозорих баках, що утворюється на дні банки; перевіряти чистоту баків, стелажів, підлоги, приміщення; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 2.9
	Обслуговування та експлуатація кабельного господарства
	Знати: будову, технічні характеристики,  принцип дії та порядок експлуатації силових кабельних ліній напругою до 35 кВ;

розташування обладнання; розташування входів і виходів у кабельні канали, напівповерхи; порядок виконання обходів і оглядів кабельних споруд; розташування вимикачів освітлення;

розташування трансформаторів 380/220/36 В. порядок допуску на виконання робіт ремонтним персоналом.

Уміти: виконувати обходи кабельних трас і огляд кабельних ліній; перевіряти справність освітлення та вентиляції, температури в приміщенні кабельних споруд, оболонок кабелів;

перевіряти стан антикорозійних покривів, з’єднувальних муфт;

перевіряти відсутність зсувів і великих прогинів кабелів, наявність та правильність маркувань, запиленості кабелів;

перевіряти стан будівельної частини споруд; перевіряти відсутності сторонніх предметів, бруду, сміття, пилу;

перевіряти відсутність підтоплення кабельних споруд, течі води зі стін і даху; перевіряти відсутність слідів короткого замикання, запаху горілої ізоляції; виконувати огляд кінцевих муфт під час огляду електроустановки, до якої під’єднана кабельна лінія;

усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 2.10
	Обслуговування та експлуатація обладнання закритих розподільчих пристроїв
	Знати: правила виконання оперативних перемикань в електроустановках; порядок експлуатації оперативних блокувань безпеки в розподільчих пристроях високої напруги;

первинні і вторинні схеми закритих розподільчих пристроїв;

компонування розподільчого пристрою; кінематичну, електричну схеми роботи вимикачів; інструкцію з виконання перемикань; інструкцію з ведення записів і переговорів.

Уміти: виконувати обхід обладнання закритих розподільчих пристроїв; будову, технічні характеристики, принцип дії та порядок експлуатації; перевіряти схеми живлення секцій щитів і КРП (комплектний розподільчий пристрій), стан комутаційної апаратури, пристроїв РЗА; перевіряти та регулювати живлення обладнання оперативним струмом, рівні напруг на трансформаторах живлення; перевіряти наявність напруги на шинах за показаннями щитових приладів, вказівних реле, які спрацювали; контролювати відсутність ненормальних шумів у камері вимикача (автоматів), відсутність розрядів і коронування;

контролювати відсутність витікання масла з маслонаповненого обладнання; контролювати нагрів контактних з’єднань;

перевіряти стан стаціонарних контрольних вимірювальних приладів із контролем їх показань; перевіряти наявність захисних засобів,  справність вхідних дверей і замків, освітлення/аварійне освітлення, відсутність сторонніх предметів у приміщенні, течі води на стінах і з перекриттів; перевіряти комплектність розподільчих пристроїв (ЗІЗ, ключі, замки, ручки приводи, плакати, покажчики напруги, боти, вогнегасники);

перевіряти АВР механізмів; виконувати перемикання для виведення, введення обладнання в ремонт, резерв; користуватись оперативною (ізолювальною) штангою; визначати причини відмови вимикача; складати й розбирати схеми вимикача; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 2.11
	Обслуговування та експлуатація обладнання відкритих розподільчих пристроїв (ВРП)
	Знати: будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми та територіальне розташування обладнання; інструкції з експлуатації обладнання ВРП; правила виконання оперативних перемикань в електроустановках.

Уміти: визначати робочі параметри ВРП і виявляти дефекти;

прибирати ВРП; виконувати покіс трави навколо ВРП;

відновлювати написи і розпізнавальний колір обладнання;

під’єднувати і від’єднувати тимчасові електромереж під час виконання ремонтних робіт; замінювати запобіжники у розподільчих шафах; контролювати і регулювати продувки повітряних вимикачів; виконувати оперативні перемикання в електричній схемі ВРП в порядку поточної експлуатації;

виконувати оперативні перемикання у схемі стисненого повітря ВРП в порядку поточної експлуатації; застосовувати електрозахисних засобів; виконувати роботи з пірометром і тепловізором; виявляти дефекти обладнання за первинними ознаками, пошкодження ізоляторів; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 2.12
	Обслуговування та експлуатація записувального обладнання
	Знати:

будову та принцип роботи записувального обладнання;

територіальне розташування записувального обладнання.

Уміти: спостерігати за роботою записувального обладнання;

вводити в роботу записувальне обладнання; виводити в ремонт записувальне обладнання; встановлювати/знімати блоки  вимірювальні; замінювати папір та доливати чорнила;

знімати показання записувального обладнання; видаляти та встановлювати блоки вимірювальні; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 2.13
	Обслуговування та експлуатація мережі освітлення, а також мережі 0,4 кВ службових і побутових приміщень основних і допоміжних цехів та відділів
	Знати: будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми та територіальне розташування обладнання; інструкції з експлуатації мережі освітлення; правила застосування електрозахисних засобів.

Уміти: виявляти дефекти при обході ділянок обслуговування;

відновлювати та наносити написи у розподільчих щитах;

під’єднувати і від’єднувати тимчасові електромережі під час виконання ремонтних робіт; замінювати запобіжники у розподільчих шафах; виконувати дрібний ремонт мережі й апаратури; замінювати лампи освітлення, пускорегулювальну апаратуру (ПРА); очищати світильники; виконувати оперативні перемикання у схемі освітлення й 0,4 кВ в порядку поточної експлуатації; виконувати роботи з пірометром; усувати дефекти.

	ЕМОЕС
– 2.14
	Обслуговування та експлуатація електрообладнання насосної пінопожежогасіння
	Знати: будову та принцип роботи обладнання; порядок експлуатації електрообладнання насосної пінопожежогасіння; технологічні схеми та територіальне розташування обладнання.

Уміти: визначати порушення при обході місць встановлення обладнання; виводити в ремонт обладнання; виконувати підготовку та перевіряти справність обладнання; аналізувати відповідність нормам електричні, теплові, механічні тощо параметри роботи електродвигунів; аналізувати режими роботи електродвигунів щодо порушень; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 2.15
	Обслуговування та експлуатація загальностанційного обладнання
	Знати: компонування, будову та принцип роботи обладнання, технологічний процес об’єкта; інструкції з експлуатації обладнання; порядок експлуатації та ознаки порушень в роботі.

Уміти: визначати порушення при обході місць встановлення обладнання; виводити в ремонт обладнання; вводити в роботу обладнання; виконувати підготовку та перевіряти справність обладнання; аналізувати відповідність нормам електричні, теплові, механічні тощо параметри роботи електродвигунів;

аналізувати режими роботи електродвигунів щодо порушень;

застосовувати слюсарно-монтажний інструмент та прилади вимірювання та діагностики порушень; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 2.16
	Обслуговування та експлуатація комутаційної апаратури
	Знати: будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми та територіальне розташування обладнання; порядок експлуатації та ознаки порушень в роботі.

Уміти:визначати зауваження у роботі обладнання РП 0,4–330 кВ при обході; виводити в ремонт обладнання; вводити в роботу обладнання; виконувати підготовку та перевіряти справність обладнання; аналізувати відповідність нормам електричні, теплові, механічні тощо параметри роботи електродвигунів;

аналізувати режими роботи електродвигунів щодо порушень;

застосовувати слюсарно-монтажний інструмент та прилади вимірювання та діагностики порушень; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 2.17
	Обслуговування та експлуатація мережі ремонтних енергорозводок 0,4 кВ
	Знати: будову та принцип роботи обладнання; технологічні схеми та територіальне розташування обладнання; порядок експлуатації та ознаки порушень в роботі.

Уміти: визначати порушення при обході місць встановлення обладнання; виводити в ремонт обладнання; вводити в роботу обладнання; виконувати підготовку та перевіряти справність обладнання; аналізувати відповідність нормам електричні, теплові, механічні тощо параметри роботи електродвигунів;

аналізувати режими роботи електродвигунів щодо порушень;

застосовувати слюсарно-монтажний інструмент та прилади вимірювання та діагностики порушень; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 3.1
	Обслуговування та експлуатація РЗА котельного обладнання,  турбогенератора та паливо-транспортного цеху, золовідвалів

	Знати: принцип дії, склад і призначення пристроїв РЗА;

інструктивні вказівки щодо обслуговування пристроїв РЗА;

місця розташування пристроїв РЗА, органів керування первинним обладнанням і його сигнальних пристроїв.

Уміти: керувати перемикальними пристроями в колах РЗА турбогенератора; визначати порушення при обході місць встановлення обладнання; виконувати передбачені інструкцією вимірювання; перевіряти справність та режиму роботи пристроїв; випробовувати дію пристроїв; виявляти та усувати несправності; виводити в ремонт та вводити в роботу пристроїв РЗА турбогенератора згідно з інструкцією та бланками перемикань; готувати пристрої РЗА до вмикання; приймати пристрої  РЗА після ремонту та вмикати їх у роботу;

виконувати допуск до робіт персоналу з обслуговування РЗА головної схеми блоків; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 3.2
	Обслуговування та експлуатація РЗА загальностанційного обладнання
	Знати: принцип дії, склад, призначення та схеми пристроїв РЗА;

інструктивні вказівки щодо обслуговування пристроїв РЗА;

місця розташування пристроїв РЗА, органів керування первинним обладнанням і його сигнальних пристроїв.

Уміти: виконувати обхід обладнання РЗА (релейні панелі, щитки); визначати порушення при обході місць встановлення обладнання; перевіряти відповідність положення накладок, блочків, ключів панельним картам і стану обладнання;

приймати пристрої РЗА після ремонту та вмикати їх у роботу;

перевіряти відсутність видимих пошкоджень релейної апаратури, контрольних і силових кабелів; використовувати інструкції програм бланків перемикань для виведення і введення пристроїв РЗА; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 3.3
	Обслуговування та експлуатація РЗА обладнання розподільчих пристроїв
	Знати: принцип дії, склад, призначення та схеми пристроїв РЗА;

інструктивні вказівки щодо обслуговування пристроїв РЗА;

місця розташування пристроїв РЗА, органів керування первинним обладнанням і його сигнальних пристроїв.

Уміти: виконувати обхід обладнання РЗА (релейні панелі, щитки); перевіряти відповідність положення накладок, блочків, ключів панельним картам і стану обладнання; перевіряти наявність оперативного струму на всіх приєднаннях і колах РЗА;

перевіряти відсутність видимих пошкоджень релейної апаратури, контрольних і силових кабелів, стан ламп сигналізації; вимірювати струми небалансу диференціальних захистів; вимірювати ізоляцію кіл електричного блокування РП;

підтримувати чистоти панелей РЗА; використовувати інструкції програм бланків перемикань для виведення і введення пристроїв РЗА; усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 3.4
	Обслуговування та експлуатація РЗА електродвигунів
	Знати: будову пристроїв і принцип роботи обладнання, задіяного в технологічних схемах, і територіальне розташування обладнання; вимоги нарядно-допускної системи;

порядок експлуатації та ознаки порушень в роботі обладнання.

Уміти: виконувати обхід обладнання для визначення виконання заходів безпеки відповідно до умов наряду;

визначати стан пристроїв РЗА, відповідність знаходженню електрообладнання в режимі «робота», «ремонт», «консервація»;

перевіряти відповідність накладок і ключів режиму роботи обладнання; проводити чіткий та повний інструктаж  перед виконанням робіт (у разі призначення керівником робіт);

усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 3.5
	Експлуатація РЗА обладнання головної схеми електричних з’єднань ТЕС
	Знати: будову пристроїв і принцип роботи обладнання, задіяного в технологічних схемах, і територіальне розташування обладнання; вимоги нарядно-допускної системи; порядок експлуатації та ознаки порушень в роботі обладнання.
Уміти: виконувати обхід обладнання для визначення виконання заходів безпеки відповідно до умов наряду; визначати стан пристроїв РЗА, відповідність знаходженню електрообладнання в режимі «робота», «ремонт», «консервація»; перевіряти відповідність накладок і ключів режиму роботи обладнання;

проводити чіткий та повний інструктаж  перед виконанням робіт (у разі призначення керівником робіт); усувати дефекти

	ЕМОЕС
– 3.6
	Експлуатація системи пожежної сигналізації й автоматики
	Знати: будову та принцип роботи обладнання пожежної сигналізації; територіальне розташування обладнання (пульт і датчики); порядок експлуатації та ознаки порушень в роботі обладнання.
Уміти: виконувати обхід обладнання; визначати стан пристроїв пожежної сигналізації — робота, ремонт, спрацьовування;

контролювати заповнення журналів; контролювати усунення несправностей

	ЕМОЕС
– 4.1
	Ведення оперативних переговорів
	Знати: диспетчерські назви обслуговуваного обладнання;

порядок отримання прав ведення оперативних переговорів;

правила виконання оперативних перемикань в електроустановках; інструкцію з ведення оперативних переговорів і записів (для оперативного персоналу).

Уміти: користуватись стаціонарними та переносними засобами зв’язку; вести оперативні переговори технічно грамотною мовою, висловлюючись чітко та лаконічно, використовуючи технічну термінологію; перевіряти розуміння черговим персоналом оперативних повідомлень; не допускати ведення сторонніх, неслужбового характеру, переговорів під час використання прямих оперативних каналів зв’язку

	ЕМОЕС
– 4.2
	Ведення оперативної документації
	Знати: електричні схеми обладнання на закріпленій ділянці обслуговування; диспетчерські назви обслуговуваного обладнання; правила виконання оперативних перемикань в електроустановках; інструкцію з ведення оперативної документації (для оперативного персоналу); види оперативної документації, що є на робочому місці.

Уміти: фіксувати оперативні розпорядження в оперативній документації; контролювати доступ до оперативної документації посадових осіб, які мають право виконання записів і перегляду цієї документації; правила зберігання оперативної документації на робочому місці; володіти грамотною технічною мовою;

вести записи в оперативній документації з дотриманням вимог інструкції

	ЕМОЕС
– 4.3
	Виконання оперативних перемикань
	Знати: будову та принцип роботи обладнання; технологічні, електричні схеми та компонування обладнання; вимоги до організації та порядку перемикань; програми та бланки перемикань; порядок застосування типових бланків перемикань;

призначення блокувань безпеки; послідовність дій оперативного персоналу; схеми електроустановки та розташування обладнання; правила виконання операцій із комутаційними апаратами; основні вимоги до виконання операцій у розподільчих пристроях; порядок ведення оперативної схеми електричних приєднань електростанції; правила виконання оперативних перемикань в електроустановках; інструкцію з виконання оперативних перемикань в електричних розподільчих пристроях; інструкції з експлуатації розподільчих пристроїв, пристроїв РЗА; інструкції з експлуатації обладнання, на якому виконуються оперативні перемикання.

Уміти: складати програми і бланки перемикань; виконувати планові перемикання, перемикання в схемах РЗА; виконувати перемикання в екстрених випадках; фазувати електричне обладнання; вести оперативну схему електричних приєднань електростанції; аналізувати електричні схеми та схеми вторинної комутації задля визначення допустимості операцій у цій схемі та режимі роботи обладнання; знімати показання лічильника електроенергії на дільниці, що обслуговується; 
забезпечувати правильність вибору типового бланка й послідовність операцій із комутаційними апаратами та пристроями РЗА (ПА); визначати стан  обладнання та можливість виконання на ньому операцій під час оперативних перемикань; користуватись засобами зв’язку

	ЕМОЕС
– 5.1
	Оперативне реагування, ліквідація аварій та аварійних ситуацій
	Знати: інструкцію з ліквідації технологічних порушень;

інструкції з експлуатації довіреного обладнання.

Уміти: інформувати про подію вищого оперативного працівника; виводити персонал в безпечну зону та не допускати потрапляння осіб, які не беруть участі в ліквідації аварійної ситуації, у небезпечну зону; користуватися засобами зв’язку;

надавати першу допомогу потерпілому; швидко орієнтуватися в аварійних ситуаціях і приймати оптимальні рішення; оцінювати стан й реагувати в аварійних ситуаціях; застосовувати засоби колективного та індивідуального захисту; застосовувати інструменти і пристосування для безпечного виконання робіт

	ЕМОЕС
– 6.1
	Контроль і коригування дій електромонтерів ІІІ, IV, V груп кваліфікації, забезпечення безпечного виконання робіт
	Знати: функціональні обов’язки членів бригади; кваліфікаційні вимоги щодо кожного виду робіт; основи управління персоналом щодо організації роботи бригади; вимоги техніки безпеки, охорони праці та екологічної безпеки під час проведення робіт.

Уміти: аналізувати перебіг робіт та індивідуальних трудових дій електромонтерів ІІІ, IV, V груп кваліфікації; проводити виробничі наради у бригаді з оцінюванням дій електромонтерів за підсумками робіт; проводити інструктажі із техніки безпеки й охорони праці, коригувати професійні навички і способи ведення робіт електромонтерами ІІІ, IV, V груп кваліфікації;

забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, охорони праці та екологічної безпеки; об’єктивно оцінювати трудовий внесок кожного члена бригади в процес роботи; коригувати розподіл професійних функцій з урахуванням перспективи виконання робіт; коротко, чітко та по суті справи формулювати висновки та пропозиції; читати електричні схеми та користуватися технічною документацією


5. Перелік основних засобів навчання

	№ з/п


	Найменування
	Кількість на групу 

20 чол.

	
	
	Для індивід. користування
	Для груп. користування

	1.
	Обладнання
	
	

	 1.1
	Переносний заземлюючий пристрій
	-
	10

	1.2
	Ліхтар
	-
	10

	1.3
	Покажчик напруги
	20
	-

	1.4
	Мегомметр
	20
	-

	1.5
	Пірометр
	20
	-

	1.6
	Драбина
	-
	10

	1.7
	Слухач
	20
	-

	1.8
	Вольтметр
	20
	-

	1.9
	Фазовказівник
	20
	-

	1.10
	Рація
	20
	-

	1.11
	Сумка електромонтера
	20
	-

	1.12
	Аерометр
	20
	-

	1.13
	Термометр
	20
	-

	1.14
	Повітродувка
	20
	-

	1.15
	Прибор комбінований Ц4315
	-
	20

	2
	Захисні засоби і пристосування
	
	

	 2.1
	Каска захисна
	20
	-

	2.2
	Костюм бавовняний
	20
	-

	2.3
	Черевики шкіряні
	20
	-

	2.4
	Рукавиці комбіновані
	20
	-

	2.5
	Рукавички діелектричні
	20
	-

	2.6
	Окуляри захисні
	20
	-

	2.7
	Плащ непромокальний
	20
	-

	2.8
	Навушники протишумові
	20
	-

	2.9
	Куртка бавовняна 
	20
	-

	2.10
	Штани бавовняні 
	20
	-

	2.11
	Галоші діелектричні
	10
	-

	2.12
	Респіратор пилозахисний
	20
	-

	2.13
	Покажчик напруги
	20
	-

	2.14
	Підшоломник
	20
	-

	2.15
	Рукавиці універсальні кислотолугостійкі
	20
	-

	2.16
	Фартух прогумований з нагрудником
	20
	-

	2.17
	Респіратор газозахисний
	20
	-

	2.18
	Засоби колективного захисту (леєрна стрічка, захисні огорожі)
	-
	-

	2.19
	Жорсткі діелектричні накладки
	-
	-

	3
	Тренажери
	
	

	3.1
	Серцево-легеневої реанімації
	-
	1

	4
	Інструмент, прибори та засоби
	
	

	4.1
	Інструмент з ізолюючими рукоятками
	20
	-

	4.2
	Діелектричні штанги
	-
	10

	4.3
	Діелектричні кліщі
	-
	10

	4.4
	Слюсарні ключі
	20
	-

	4.5
	Вимірювальні кліщі
	-
	10

	4.6
	Метізи
	-
	-

	4.7
	Ключі розвідні
	20
	-

	4.8
	Лампа
	-
	10

	5
	Натуральні зразки
	
	

	5.1
	Електродвигун
	-
	6

	5.2
	Трансформатор
	-
	5

	6
	Технічні засоби навчання
	
	

	6.1
	Мультимедійний проектор 
	-
	1

	6.2
	Екран
	-
	1

	6.3
	Автоекзаменатор
	-
	1

	7
	Набір навчальних посібників
	20
	-

	8
	Технологічні карти щодо видів робіт
	20
	-

	9
	Плакати безпеки (комплект)
	-
	1


Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту надсилати за адресою:
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36,

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти
Телефон: (044)248-91-16.
10
26

