Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від « 22 » грудня 2017 р. № 1651

Стандарт професійної

(професійно-технічної) освіти

СП(ПТ)О 7241.D. 35.13 – 2017

(позначення стандарту)

Професія: Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв

Код:           7241

Професійні кваліфікації:електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3 (2-3)-го розряду,

електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду,

електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду,

електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 6-го розряду,

електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2017

Інформація про робочу групу

Розробники

Коваль М. С. – головний спеціаліст відділу з виробничого навчання Центру підготовки та розвитку персоналу ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Багмут О. М. – завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення модернізації змісту професійної освіти ІМЗО МОН України.

Петров І. В. – начальник служби підстанцій Дніпровських ВЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Могильний І. В. – начальник служби підстанцій Криворізьких ВЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Мягкоголов В. М. – начальник служби підстанцій Нікопольських ВЕМПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Саранча О. І. – начальник відділу охорони праці Східного регіону ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго».

Наукові консультанти

Паржницький В. В. – заступник начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ІМЗО МОН України, канд. пед. наук.

Полковниченко  Д. В. – заступник завідуючого кафедри «Електричні системи» Донецького національного технічного університету, доцент, канд. тех. наук.

Ковязин В. О. – доцент кафедри «Електричні системи» Донецького національного технічного університету, канд. техн. наук.

Гришанов С. О. - старший викладач кафедри «Електричні системи» Донецького національного технічного університету.

Рецензенти

Березовський С. Й. – технічний директор ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Носов О. Є. – директор з охорони праці ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Колєсник Є. О. – начальник служби підстанцій Східних ВЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Літературні редактори

Осадчук І. В.  – менеджер відділу навчання та оцінки Департаменту розвитку персоналу Дирекції з управління персоналом ТОВ «ДТЕК».

Надрега Т. В. – провідний спеціаліст відділу з виробничого навчання Центру підготовки та розвитку персоналу ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго».

Кайтановська О. М. – науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ІМЗО МОН України.

Технічні редактори

Вознюк Ю. А. – керівник департаменту з високовольтних мереж ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Юшко А. М. – керівник департаменту з високовольтних мереж ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго».

Керівники робочої групи

Кучинський М. С. – директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Кучеренко О. О. – директор з управління персоналом ТОВ «ДТЕК».

Бондаренко Є. І. – директор Академії ДТЕК.

Мірошниченко К. Б. – заступник директора – начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Волошко В.В. – в. о. керівника департаменту з технічного розвитку Дирекції з дистрибуції та збуту електроенергії ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

###### Загальні положення

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О)  з професії 7241 Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії  їх діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 1077 «Про затвердження Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік», випуску 64 «Виробництво та розподілення електроенергії» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.03.2001 № 19, із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.09.2003 № 462 та інших нормативно-правових документів є обов'язковим для виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення професійної кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників.

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти містить:

титульну сторінку;

інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О;

загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О;

загальнопрофесійний навчальний блок;

перелік навчальних модулів та професійних компетентностей;

перелік ключових компетентностей;

умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О;

сферу професійної діяльності випускника;

специфічні вимоги до робітника з конкретної  професії;

вимоги до кожної професійної кваліфікації.

Загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О

Підготовка кваліфікованих робітників за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації. Підготовка за кожною професійною кваліфікацією ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за модульним принципом. Навчальний модуль – логічно завершена складова СП(ПТ)О, що формується на основі кваліфікаційної характеристики (далі – КХ) та професійного стандарту (далі – ПС), потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх зміст. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат/посвідчення/свідоцтво), що видається закладом професійної (професійно-технічної) освіти.

СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей: загальнопрофесійні, ключові та професійні. Компетентність/компетентності –  здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні цінності та інші особистісні якості.

Загальнопрофесійні компетентності – знання та уміння, що є загальними (спільними) для професії. Якщо навчання здійснюється безперервно на декілька професійних кваліфікацій, то загальнопрофесійні компетентності набуваються один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом початкової професійної кваліфікації.

Ключові компетентності – загальні здібності й уміння (психологічні, когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, комунікативні), що дають змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в особистісному і професійному житті, набувати соціальної самостійності та забезпечують ефективну професійну й міжособистісну взаємодію (набуваються впродовж всього терміну навчання поза робочим навчальним планом).

Професійні компетентності – знання та уміння особи, які дають їй змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у професійній діяльності та є складовими відповідної професійної кваліфікації.

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до професійної кваліфікації, яку набуває учень (слухач), що визначається робочим навчальним планом.

При організації підвищення професійної кваліфікації, перепідготовки або професійної підготовки на виробництві строк професійного навчання визначається за результатами вхідного контролю. Вхідний контроль знань, умінь та навичок здійснюється відповідно до законодавства.

Навчальний час учня, (слухача) визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійної (професійно-технічної) освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин.

Навчальний (робочий) час учня, (слухача) в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Вимоги до кожної професійної кваліфікації включають:

кваліфікаційну характеристику;

вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, професійної кваліфікації осіб;

типовий навчальний план;

типову навчальну програму;

перелік основних засобів навчання.

Типова програма підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації визначає перелік навчальних модулів, перелік та зміст професійних компетентностей.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою; консультації; кваліфікаційну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння професійною кваліфікацією та розподіл годин між навчальними модулями.

Робочі навчальні плани та програми для підготовки кваліфікованих робітників розробляються закладами професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з роботодавцями та органами управління освітою на основі типових навчальних планів та типових навчальних програм.

Робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників визначають графік навчального процесу, навчальні предмети, їх погодинний розподіл  та співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою.

Робочі навчальні програми для підготовки кваліфікованих робітників визначають зміст навчальних предметів відповідно до компетентностей та тематичний погодинний розподіл відповідно до робочих навчальних планів.

При навчанні на виробництві можливе здійснення підготовки за суміжними розрядами (групами кваліфікацій).

Перелік основних засобів навчання за кожною професійною кваліфікацією розроблено відповідно до потреб роботодавців, сучасних технологій та матеріалів.

За результатами здобуття кожної професійної кваліфікації проводиться державна або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація, що передбачає оцінювання набутих компетентностей й визначається параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє». Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти, органи управління освітою, засновники організовують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів) та безпосередньо беруть участь у кваліфікаційній атестації.

Після завершення навчання кожен учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у галузі.

Навчання з охорони праці проводиться відповідно до вимог чинного законодавства  Про охорону праці. При складанні робочих навчальних планів та програм необхідно врахувати, що для початкового навчання (професійної підготовки) на теоретичну частину предмета «охорона праці», що входить до загальнопрофесійного блоку, потрібно виділити не менше 30 годин навчального часу, а при підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці – не менше 15 годин навчального часу (п.2.3. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами).

Вивчення специфічних професійних питань з охорони праці необхідно здійснювати в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін – з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих навчальних предметів повинні включати відповідні питання безпеки праці.

До самостійного виконання робіт учні, (слухачі) допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються навчальним закладом разом з роботодавцями і ґрунтуються на компетентнісному підході відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів і погоджуються з регіональними органами освіти.

Присвоєння професійної кваліфікації (кваліфікаційного розряду) здійснюється відповідно до виду та кількості обслуговуваного обладнання після закінчення професійної підготовки учня (слухача), перепідготовки або підвищення професійної кваліфікації.

Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за однією професійною кваліфікацією, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за двома і більше професійними кваліфікаціями, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається диплом державного зразка.

Особам, які достроково припинили навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, присвоюється відповідна професійна кваліфікація за результатами попередньої кваліфікаційної атестації та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Умовні позначення, що використовуються в цьому СП(ПТ)О:

ЗПК – загальнопрофесійна компетентність;

КК – ключова компетентність;

ПК – професійна компетентність;

ЕСРУ - 3(2-3) – електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3 (2-3)-го розряду;

ЕСРУ - 4 – електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду;

ЕСРУ - 5 – електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду;

ЕСРУ- 6 – електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 6-го розряду;

ЕСРУ- 7 – електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду.

Сфера професійної діяльності

КВЕД ДК 009:2010.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Розподілення електроенергії.

Специфічні вимоги

Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 від 29.12.1993). Медичні обмеження.

Загальнопрофесійний блок та зміст загальнопрофесійних компетентностей

| Позначення | Загальнопрофесійні компетентності | Зміст загальнопрофесійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЗПК.1 | Оволодіння основами галузевої економіки | Знати: сутність поняття «підприємство», основи підприємницької діяльності; організаційно-економічні форми підприємства; поняття «галузевого ринку» та його регіональні особливості |
| ЗПК.2 | Оволодіння основами електротехніки | Знати: електричні величини та їх зв’язок (напруга, сила струму, опір) основні одиниці вимірювання; види електричних машин постійного та змінного струму (трансформатори, електричні двигуни, пускорегулювальна апаратура та ін.); заземлення та занулення електроустаткування, їх призначення порядок експлуатації вимірювальних приладів; схеми вторинних кіл. Уміти: вимикати/вмикати електричні двигуни; користуватися електровимірювальними приладами; підключати вимірювальні прилади; проводити вимірювання струму, напруги, опору, опору ізоляції |
| ЗПК.3 | Оволодіння основами енергозбереження | Знати: основи раціонального використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності. - Уміти: раціонально використовувати енергоресурси та матеріали в професійній діяльності |
| ЗПК.4 | Оволодіння основами ощадливого виробництва | Знати: принципи бережливого виробництва; види втрат на виробництві; призначення карти потоку створення цінності процесу і порядок її використання; інструменти аналізу і поліпшення виробничого процесу; систему управління ідеями; систему організації робочого місця (5С); інструменти стандартизації процесів. Уміти: визначати втрати у виконуваному виробничому процесі; використовувати карту потоку створення цінності процесу; застосовувати інструменти аналізу та поліпшення робочого процесу і організації робочого місця |
| ЗПК.5 | Оволодіння основами слюсарної справи | Знати: інструменти і пристосування, що застосовуються; види розмітки металу, різання; технології ведення робіт по рубці, виправлення й згинанні металу, різання труб, обпилювання; правила загартування, заправлення і відпускання слюсарного інструменту; правила виконання робіт зі слюсарним інструментом і пристосуваннями; пристосування і інструментах для різання металу. Уміти: виконувати виміри обладнання перед ремонтом і після ремонту; виконувати роботи з пневматичним інструментом; використовувати слюсарно-ковальський, електроінструмент, ельборовий й абразивний інструменту, різальний інструмент, гідроінструмент; контролювати якість виконання слюсарних операцій; виконувати роботи на верстатах свердлильних, відрізних, зачисних, токарних; безпечно застосовувати обладнання, механізми та інструменти |
| ЗПК.6 | Оволодіння основами матеріалознавства | Знати: властивості металів і сплавів, сталі, чавуну та їх марки; умови роботи металу основного та допоміжного устаткування у різних середовищах; вплив температури на властивості металів; сутність явища корозії металів; види кольорових металів та сплавів, їх фізичні та механічні властивості; допоміжні матеріали, що використовуються для виготовлення та ремонту обладнання, їх призначення та основні властивості; мастила, їх класифікація, основні властивості |
| ЗПК.7 | Оволодіння основами технічного креслення | Уміти: читати електричні схеми; читати технологічні креслення, технічну документацію, проекти виконання робіт; читання схеми розташування існуючих комунікацій |
| ЗПК.8 | Дотримання вимог Правил технічної експлуатації електричних стацій і мереж | Знати: вимоги Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж в обсязі знань робочої (посадової) інструкції; характер і міру впливу діяльності на безпеку експлуатації обладнання; наслідки, до яких може призвести недотримання або нечітке виконання інструкцій, правил; відповідальність у разі порушення Правил. Уміти: вмикати й вимикати обладнання; використовувати засоби зв’язку; аналізувати /зіставляти показання контрольно-вимірювальних приладів; виявляти місце і характер дефекту обладнання; перевіряти параметри роботи обладнання візуально, тактильно і на слух; діяти у разі технологічних порушень і ліквідації аварійних ситуацій |
| ЗПК.9 | Дотримання вимог охорони праці і промислової безпеки | Знати: правила, норми охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки в обсязі посадової (робочої) інструкції; положення «Готовність до аварійних ситуацій і реагування у відповідь»; програми протипожежних і протиаварійних тренувань; інструкцію щодо зберігання та використання первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України; схеми, будову, принцип роботи обладнання; вимоги до влаштування та експлуатації обладнання для безпечного його обслуговування; інструкції з допуску підрозділів МНС до гасіння пожежі в електроустановках; правила, місця розташування контрольно-вимірювальних приладів; правила виконання робіт з електрифікованим інструментом; карти ризиків щодо виконуваних видів робіт. Уміти: використовувати безпечні прийоми праці під час виконання технологічних операцій, робіт на висоті, робіт з електрообладнанням; користуватися ЗІЗ і засобами колективного захисту, інструментом, інвентарем; виконувати вимоги техніки безпеки під час виконання робіт; виконувати заходи щодо усунення або запобігання дефектам; діяти у разі технологічних порушень і в аварійних ситуаціях |
| ЗПК.10 | Дотримання правил і норм екологічної безпеки щодо захисту довкілля від шкідливого впливу виробництва | Знати: правила, норми, інструкції екологічного напрямку в обсязі посадової (робочої) інструкції; положення Системи екологічного менеджменту (СЕМ); інструкцію з техногенної безпеки; реєстр екологічних аспектів свого підрозділу. Уміти: сортувати відходи; перевіряти параметри роботи обладнання візуально, тактильно і виявляти порушення в роботі обладнання; діяти у разі технологічних порушень і в аварійних ситуаціях; користуватися й обслуговувати засоби, що запобігають шкідливому впливу виробництва |
| ЗПК.11 | Оволодіння основами надання долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків | Знати: правила і прийоми надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі аварії, нещасного випадку або гострого захворювання; місцезнаходження засобів для надання першої долікарської допомоги (аптечок, шин, нош); перелік та строки придатності препаратів, що знаходяться в аптечці; інструкцію з надання першої допомоги постраждалим у зв’язку з нещасними випадками під час обслуговування енергетичного обладнання. Уміти: визначати характер ушкоджень і ступінь загрози здоров’ю та життю потерпілих у разі нещасних випадків; переносити постраждалих від місця нещасного випадку до пункту надання медичної допомоги |

Перелік навчальних модулів та професійних компетентностей (ЕСРУ – електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв

3(2-3), 4, 5, 6, 7-го розрядів)

| Навчальний модуль | Професійна компетентність | Найменування навчального модуля та компетентності |
| --- | --- | --- |
| ЕСРУ – 3.1 | Технічне обслуговування та ремонт обладнання підстанцій (3-й розряд) |
|  | ЕСРУ – 3.1.1 | Ремонт и та технічне обслуговування силових трансформаторів (3-й розряд) |
|  | ЕСРУ – 3.1.2 | Капітальний ремонт і технічне обслуговування віддільників, роз’єднувачів, короткозамикачів |
|  | ЕСРУ – 3.1.3 | Технічне обслуговування струмообмежувальних реакторів |
|  | ЕСРУ – 3.1.4 | Технічне обслуговування конденсаторів зв’язку, високочастотних загороджувачів |
| ЕСРУ – 3.2 | Технічне обслуговування і ремонт комплектних розподільчих пристроїв 6–10, 35 кВ і мереж власних потреб (3-й розряд) |
|  | ЕСРУ – 3.2.1 | Капітальний ремонт і технічне обслуговування мережі 0,4 кВ |
| ЕСРУ– 4.1 | Підготовка до виконання робіт |
|  | ЕСРУ– 4.1.1 | Підготовка до виконання робіт |
| ЕСРУ – 4.2 | Технічне обслуговування та ремонт обладнання підстанцій (4-й розряд) |
|  | ЕСРУ – 4.2.1 | Ремонт и та технічне обслуговування силових трансформаторів (4-й розряд) |
|  | ЕСРУ – 4.2.2 | Капітальний ремонт і технічне обслуговування високовольтних вимикачів |
| ЕСРУ – 5.1 | Технічне обслуговування та ремонт обладнання підстанцій (5-й розряд) |
|  | ЕСРУ– 5.1.1 | Ремонт и та технічне обслуговування силових трансформаторів (5-й розряд) |
|  | ЕСРУ– 5.1.2 | Капітальний ремонт и технічне обслуговування компресорних установок |
| ЕСРУ – 5.2 | Ремонт і технічне обслуговування комплектних розподільчих пристроїв 6–10, 35 кВ і мереж власних потреб (5-й розряд) |
|  | ЕСРУ – 5.2.1 | Ремонт і технічне обслуговування комплектних розподільчих пристроїв 6–10, 35 кВ |
| ЕСРУ – 6.1 | Технічне обслуговування та ремонт обладнання підстанцій (6-й розряд) |
|  | ЕСРУ – 6.1.1 | Ремонт и та технічне обслуговування силових трансформаторів (6-й розряд) |
|  | ЕСРУ – 6.1.2 | Технічне обслуговування трансформаторів струму, трансформаторів напруги |
| ЕСРУ – 6.2 | Контроль і коригування дій ЕСРУ 2–5 розрядів, гарантування безпечного виконання робіт |
|  | ЕСРУ – 6.2.1 | Контроль і коригування дій ЕСРУ 2–5 розрядів, гарантування безпечного виконання робіт |
| ЕСРУ – 7.1 | Технічне обслуговування та ремонт обладнання підстанцій (7-й розряд) |
|  | ЕСРУ – 7.1.1 | Технічне обслуговування та ремонт обладнання підстанцій напругою понад 500 кВ (7-й розряд) |

Ключові компетентності

Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях під час роботи.

Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.

Здатність працювати в команді.

Знання професійної лексики, та термінології.

Дотримання професійної етики.

Запобігання конфліктних ситуацій.

Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3 (2-3)-го розряду

- Кваліфікаційна характеристика

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує допоміжні роботи під час ремонту і технічного огляду устаткування розподільних пристроїв станцій і підстанцій, трансформаторів і вводів. Здійснює слюсарну обробку деталей за 12 — 14 квалітетами (5 — 7 класами точності). Виготовляє прості металеві і ізоляційні конструкції. Очищає, промиває і протирає демонтовані і складальні деталі устаткування, чистить контакти і контактні поверхні. Бере участь у проведенні необхідних вимірювань, випробувань і знятті характеристик устаткування і систем. Подає на робоче місце, готує до роботи і прибирає слюсарний інструмент, інвентар, пристрої і матеріали. Зачищає поверхні для лудіння і паяння, виконує малярні і теслярські роботи, нескладні такелажні роботи, пов’язані з переміщенням окремих деталей і вузлів. Під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації розбирає, ремонтує і складає устаткування розподільних пристроїв напругою до 10 кВ, вводів напругою до 35 кВ, масляні і сухі силові трансформатори потужністю до 1000 кВА, напругою до 10 кВ зі зміною обмоток, а також виконує нескладні такелажні роботи.

Повинен знати: елементарні знання про призначення і будову устаткування розподільних пристроїв, трансформаторів силових зварювальних і вимірювальних, низьковольтних і високовольтних вводів, принцип роботи устаткування; про небезпеку електричного струму і наближення до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою; призначення і будову слюсарного, монтерського і вимірювального інструменту, пристроїв і захисних засобів, елементарні знання з матеріалознавства; прийоми робіт і послідовність операцій під час технічного огляду й ремонту устаткування розподільних пристроїв, під час розбирання, складання і армування вводів силових і вимірювальних трансформаторів; прості прийоми такелажних робіт; загальні вимоги до вантажопідйомних механізмів, сигналізацію для роботи з кранами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

- Баки трансформаторів ТД-1000/10, ТМ-1000/10 — огляд, очищення від забруднень і промивання трансформаторним маслом.

- Вводи — заміна струмоведучого штиря з висвердлюванням, пропаюванням, армуванням і пофарбуванням армівки маслостійкою емаллю.

- Ізолятори опорні — армування.

- Ізолятори двохклемні ФС-4 — перемонтаж.

- Ізолятори фарфорові вводів  для силових трансформаторів ТМ-1000/10 — армування у фланець і ковпачок.

- Металоконструкції — чищення.

- Прокладки нескладної конфігурації — вирубування і обробка.

- Роз’єднувачі — очищення і змащування шарнірів.

- Трансформатори I — II габаритів — виготовлення ущільнень.

3-й розряд

Завдання та обов’язки.  Розбирає, ремонтує і складає електроустаткування закритих розподільних пристроїв напругою до 35 кВ і устаткування відкритих розподільних пристроїв напругою 35 кВ включно. Здійснює капітальний ремонт без зміни обмоток, технічний огляд трансформаторів загального призначення з пристроєм ПБЗ (перемикання без збудження) потужністю до 10000 кВА напругою до 35 кВ і капітальний ремонт зі зміною обмоток трансформаторів з пристроєм ПБЗ напругою до 10 кВ. Розбирає, складає, армує, випробовує на герметичність вводи напругою до 35 кВ, лудить і паяє наконечники, працює з паяльною лампою. Виконує слюсарну обробку деталей за 11 — 12 квалітетами (4 — 5 класами точності). Виконує ремонт, просочення, вакуумсушіння бакелітових виробів. Читає прості ескізи й схеми нескладних деталей і вузлів. Підбирає струмоведучі штирі за струмом і фарфоровим ізолятором. Працює на технологічних установках дегазації масла, відновлення цеоліту, з осушення масла цеолітами (другою особою), обслуговує вакуумні насоси та компресори. Виконує такелажні роботи за допомогою простих засобів механізації.

Повинен знати: принципові схеми первинної комутації і умовні позначення електроустаткування, прийняті в схемах; конструктивну будову розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій, принцип роботи основного і допоміжного устаткування розподільних пристроїв середньої складності напругою до 35 кВ; масло- і вакуумапаратуру; ознаки пошкодження вводів і способи усунення пошкоджень; конструкцію і принцип роботи сухих і масляних двохобмоткових силових трансформаторів потужністю до 10000 кВА напругою до 35 кВ; правила проведення робіт із застосуванням розчинників і емалей, глетогліцеринових замазок; норми випробувальних напруг вводів напругою до 35 кВ; прийоми верхолазних робіт під час ремонту і профілактики устаткування і з’єднувальних шин відкритих розподільних пристроїв; елементарні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

- Армування фарфорових вводів напругою — усунення течі шляхом переармування глетогліцериновою замазкою.

- Вводи високовольтних трансформаторів ТДН-10000/35, розширювачі на трансформаторах напругою — зняття і установлення.

- Вводи — ремонт з перезаливанням мастики.

- Відводи і місця паяння трансформатора ТД-10000/35 — переізолювання лакотканиною і кабельним папером.

- Обмотки трансформатора типу ТМ-6300/35 — опресування.

- Роз’єднувачі під напругу — ремонт всіх типів.

- Реактори РБ-10-220-8 — перевірка опору ізоляції.

- Трансформатори силові ТД-10000/10 — участь у капітальному ремонті зі зміною обмоток.

- Ошиновка на ПС 35 — 220 кВ — заміна.

- Перемикаючі пристрої типу РНТ і РС — ремонт всіх вузлів.

- Магнітопроводи трансформаторів ТДЦ-250000/220 — видалення джерела замикання пластин електротехнічної сталі.

- Роз’єднувачі, віддільники, короткозамикачі всіх типів — розбирання, ремонт із заміною елементів устаткування, вимірювання перехідного опору контактів.

- Вводи маслонаповнені напругою — капітальний ремонт, заміна.

- Реактор однофазний РОДЦ-60000/500 — капітальний ремонт.

- Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3 (2-3)-го розряду

2.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду та стаж роботи за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2-го розряду — не менше 1 року.

2.3. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду.

3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

## Професія: 7241 Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв

Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 702 години

| № з/п | Напрям підготовки | Всього годин | ЗПБ | ЕСРУ– 3.1 | ЕСРУ– 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 80 | 80 |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 112 |  | 72 | 40 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 494 | 64 | 256 | 174 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 8 |  |  |  |
| 5 | Консультації | 8 |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) | 8 |  |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5) | 694 | 144 | 328 | 214 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

4. Типова програма з підготовки за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3 (2-3)-го розряду (Зміст професійних компетентностей)

| Позначення | Професійні компетентності | Зміст професійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕСРУ – 3.1.1 | Ремонт та технічне обслуговування силових трансформаторів (3-й розряд) | Знати: оперативні, однолінійні схеми; інструкції з експлуатації силових трансформаторів; вимоги заводських інструкцій до силових трансформаторів; конструктивну будову силових трансформаторів розподільних пристроїв, в т.р. сухих і масляних двообмоткових силових трансформаторів; принцип роботи допоміжного і основного устаткування розподільних пристроїв; масло- і вакуумапаратуру; порядок, правила стропування силових трансформаторів; правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; порядок та правила виконання фарбувальних робіт; порядок та правила виконання робіт на висоті; ознаки пошкодження силових трансформаторів, вводів і способи усунення пошкоджень; норми випробувальних іспитів вводів силових трансформаторів. Уміти: виконувати огляд силового трансформатора; розбирати, ремонтувати і складати устаткування розподільних пристроїв, вводів, масляні і сухі силові трансформатори зі зміною та без зміни обмоток; замінювати вводи силових трансформаторах; відбирати проби масла; замінювати силікагель; виготовляти та замінювати дефектні ущільнення; ремонтувати та перевіряти системи обдування трансформатора; ремонтувати і обслуговувати системи охолодження трансформаторів; виконувати монтаж та тренування плівкового захисту трансформатора; зіставляти параметри роботи трансформатора з паспортними даними; очищати ізолятори силового трансформатора; очищати металеві частини трансформатора від масла, іржі (фарбування); замінювати манометри; від’єднувати/під’єднувати контактну частину; зачищати контактні поверхні; ремонтувати, регулювати, обслуговувати пристрої РПН (регулювання під навантаженням) і ПБЗ (перемикання без збудження); вимірювати мегомметром рівень опору ізоляції та цілісності обмоток; підбирати струмоведучі штирі за струмом і фарфоровим ізолятором; розбирати, складати, армувати, випробовувати на герметичність вводи; лудити і паяти наконечники, працювати з паяльною лампою; ремонтувати, просочувати, виконувати вакуумсушіння бакелітових виробів; виконувати допоміжні роботи під час ремонту і технічного огляду силових трансформаторів і вводів; виконувати заходи згідно з технологічними картами; виявляти та усувати дефекти; виконувати такелажні роботи |
| ЕСРУ – 3.1.2 | Капітальний ремонт і технічне обслуговування віддільників, роз’єднувачів, короткозамикачів | Знати: інструкції з експлуатації роз’єднувачів, віддільників і короткозамикачів; вимоги заводських інструкцій роз’єднувачів, віддільників і короткозамикачів; конструктивну будову роз’єднувачів, віддільників і короткозамикачів; порядок та правила виконання фарбувальних робіт; правила експлуатації вантажопідіймальних кранів та виконання робіт на висоті та стропування вантажів; правила виконання робіт на висоті; технологічні карти на капітальний ремонт електрообладнання розподільчих пристроїв; оперативні, однолінійні схеми; ознаки пошкодження роз’єднувачів, віддільників і короткозамикачів і способи усунення пошкоджень; норми іспитів ізоляції роз’єднувачів, віддільників і короткозамикачів. Уміти: регулювати роз’єднувачі, віддільники, короткозамикачі; виконувати механічні випробування ізоляторів на вигин; виконувати фарбувальні роботи ручним способом; перевіряти технічні характеристики комутаційного апарата; виконувати огляд та капітальний ремонт комутаційних апаратів; очищати ізолятори, перевіряти стан армувальних швів, цілісності ізоляторів; очищати металеві частини обладнання від іржі (фарбування); перевіряти працездатність демпфувальних пристроїв і виконувати їх ревізію; здійснювати ревізію приводного механізму, перевірку спільної роботи привода й комутаційного апарата, перевірку блокувальних пристроїв; змащувати тертьові деталі; від’єднувати/під’єднувати контактну частину; зачищати контактні поверхні; виконувати допоміжні роботи під час ремонту і технічного огляду роз’єднувачі, віддільники, короткозамикачі; виявляти та усувати дефекти; виконувати заходи згідно з технологічною картою; виконувати такелажні роботи |
| ЕСРУ – 3.1.3 | Технічне обслуговування струмообмежувальних реакторів | Знати: інструкції з експлуатації струмообмежувальних реакторів; будову и принцип дії струмообмежувальних реакторів; ознаки пошкодження струмообмежувальних реакторів і способи усунення пошкоджень; вимоги заводських інструкції струмообмежувальних реакторів; правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів та стропування вантажів; оперативні, однолінійні схеми; правила виконання робіт на висоті. Уміти: виконувати огляд обладнання; вимірювати перехідний опір струмовідного контуру; контролювати обтягання болтових з’єднань; вимірювати рівні опору струмовідного контуру; перевіряти стан заземлення високовольтних апаратів; визначати стан опорної ізоляції; очищати металеві частини обладнання від іржі; випробовувати, регулювати обладнання; від’єднувати/під’єднувати контактну частину; зачищати контактні поверхні; виявляти дефекти та усувати; виконувати заходи, згідно з технологічної карти; виконувати такелажні роботи |
| ЕСРУ – 3.1.4 | Технічне обслуговування конденсаторів зв’язку, високочастотних загороджувачів | Знати: інструкції з експлуатації конденсаторів зв’язку, високочастотних загороджувачів; правила і порядок виконання робіт на висоті; правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів і стропування вантажів; порядок та правила виконання фарбувальних робіт; оперативні, однолінійні схеми; будову та принцип роботи конденсаторів зв’язку, високочастотних загороджувачів. Уміти: виконувати огляд обладнання; очищати ізолятори, загороджувачів від поверхневих забруднень; очищати металеві частини обладнання від іржі (фарбування); перевіряти конденсатори зв’язку, високочастотні загороджувачі на відсутність механічних пошкоджень; вимірювати опір ізоляції; виконувати контрольне обтягання болтових з’єднань; очищати контактні з’єднання; виконувати фарбування ручним способом і з застосуванням інструментів; перевіряти стан заземлення високовольтних апаратів; перевіряти стан і виявляти дефекти лінійної арматури (призначеної для кріплення високочастотного загороджувача); визначати стан опорної ізоляції, порцелянових корпусів для конденсаторів зв’язку; перевіряти стан ущільнень, наявності течі масла; перевіряти стан захисного покриття металевих деталей і конструкцій; виконувати монтаж/демонтаж конденсаторів зв’язку, високочастотних загороджувачів (в т.р. на висоті); здійснювати огляд спусків ошинування в місці опресування апаратних затискачів; перевіряти цілісність фундаменту, вертикальність встановлення фаз; виконувати допоміжні роботи під час ремонту і технічного огляду устаткування; від’єднувати/під’єднувати контактну частину; зачищати контактні поверхні; виявляти дефекти та усувати; виконувати заходи, згідно з технологічної карти; використовувати підіймальні механізми; виконувати такелажні роботи |
| ЕСРУ – 3.2.1 | Капітальний ремонт і технічне обслуговування мережі 0,4 кВ | Знати: інструкція з експлуатації мережі 0,4 кВ; інструкції з експлуатації щитів власних потреб, щитів постійного струму; оперативні, однолінійні схеми; правила і порядок виконання робіт на висоті; правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів і стропування вантажів. Уміти: виконувати огляд обладнання; проводити заміри рівня опору струмовідного контуру, опору ізоляції; очищати металеві частини обладнання від іржі (фарбування); випробовувати та регулювати обладнання; замінювати плавкі вставки запобіжників; перевіряти працездатність, регулювати, замінювати рубильники; перевіряти та ремонтувати заземлення; від’єднувати/під’єднувати контактну частину; зачищати контактні поверхні; виявляти дефекти та усувати; виконувати заходи, згідно з технологічної карти; використовувати підіймальні механізми; виконувати такелажні роботи |

5. Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Засоби зв'язку (радіостанція) | - | 5 |
| 1.2 | Миючий агрегат високого тиску | - | 1 |
| 1.3 | Фарбувальний компресор | - | 10 |
| 1.4 | Насос електричний | - | 2 |
| 1.5 | Вимірювальні прилади | 20 | - |
| 1.6 | Переносні електричні світильники (ліхтар) | - | 10 |
| 1.7 | Динамометр ДПУ- 0,1-2 | - | 10 |
| 1.8 | Фарбопульт | - | 5 |
| 1.9 | Пристосування для механічних випробувань ізоляторів | - | 10 |
| 1.10 | Прес | - | 3 |
| 1.11 | Прилад для вимірювання часових і швидкісних характеристик і опору струмоведучого контуру полюсів | - | 10 |
| 1.12 | Мегаомметр | 20 | - |
| 1.13 | Прилад перевірки одночасності змикання контактів вимикача | - | 10 |
| 1.14 | Маслонасос і маслопровід | - | 5 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Рукавиці комбіновані (пара) | 20 | - |
| 2.2 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.3 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.4 | Навушники протишумові | 20 | - |
| 2.5 | Респіратор | 20 | - |
| 2.6 | Запобіжний монтерський пояс (страхувальний канат) | 10 | - |
| 2.7 | Покажчик напруги до і понад 1000 В | 20 | - |
| 2.8 | Пристрій перевірки покажчиків напруги | 20 | - |
| 2.9 | Інструмент з ізольованими рукоятками | 20 | - |
| 2.10 | Ізолююча штанга (оперативна або універсальна, вимірювальна) | 20 | - |
| 2.11 | Кліщі (ізолюючі, електровимірювальні) | 20 |  |
| 2.12 | Діелектричні боти (пара) | 10 |  |
| 2.13 | Діелектричні рукавички (пара) | 20 |  |
| 2.14 | Діелектричний килимок | - | 10 |
| 2.15 | Ізолюючі підставки, накладки, ковпачки | - | - |
| 2.16 | Переносне заземлення | - | 10 |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Стропа |  | 10 |
| 4.2 | Драбина |  | 10 |
| 4.3 | Таль ручна г/п 1 т |  | 5 |
| 4.4 | Шнур-подовжувач | - | 5 |
| 4.5 | Шкурка шліфувальна | - | - |
| 4.6 | Ганчір'я обтиральні | - | - |
| 4.7 | Припій ПОС-40 | - |  |
| 4.8 | Шаблон для перевірки витягаючого зусилля | - | 10 |
| 4.9 | Масломірне скло (різне) | - | 10 |
| 4.10 | Комплект шланг | - | 10 |
| 4.11 | Слюсарний інструмент | 20 | - |
| 4.12 | Електрифікований інструмент | - | 10 |
| 4.13 | Циркуль | 20 | - |
| 4.14 | Лінійка 0-500 мм | 20 | - |
| 4.15 | Транспортир | 20 | - |
| 4.16 | Рулетка | 20 | - |
| 4.17 | Комплект інструменту для просікання отворів | 20 | - |
| 4.18 | Пензлик Флейца | 20 | - |
| 4.19 | Тара для зливу масла, для відходів | - | 10 |
| 4.20 | Напилки (різні) | 20 | - |
| 4.21 | Домкрат | - | 5 |
| 4.22 | Знімальник | - | 10 |
| 4.23 | Комплект наладчика КН-1 | 20 | - |
| 4.24 | Лійка | 20 | - |
| 4.25 | Кувалда | - | 10 |
| 4.26 | Щітка по металу | 20 | - |
| 4.24 | Комплекти і склади для демеркуризації | - | 10 |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Розчинник, фарба, емаль ПФ, оліфа (комп.) | - | 10 |
| 5.2 | Очищаючий засіб (суміші), (уп.) | - | 10 |
| 5.3 | Трансформаторне масло, (уп.) | - | 10 |
| 5.4 | Металовироби, сталь листова | - | - |
| 5.5 | Гума маслостійка, пориста гума, (уп.) | - | 10 |
| 5.6 | Лакоткань ізоляційна, (уп.) | - | 10 |
| 5.7 | Стрічка кіперна, (уп.) | - | 10 |
| 5.8 | Клей гумовий, клей-88, (уп.) | - | 10 |
| 5.9 | Плівка поліетиленова | - | - |
| 5.10 | Паста ГОИ-54, (уп.) | - | 10 |
| 5.11 | ЦИАТИМ-201, (уп.) | - | 10 |
| 5.12 | Набивка сальникова, (уп.) | - | 10 |
| 5.13 | Шпаклівка ПФ, (уп.) | - | 10 |
| 5.14 | Грунтовка , (уп.) | - | 10 |
| 5.15 | Бензин Б-70, авіаційний (уп.) | - | 10 |
| 5.16 | Бязь, м | - | 10 |
| 5.17 | Збірні (запасні) деталі, кріпильні деталі | - | - |
| 5.18 | Пароніт, | - | - |
| 5.19 | Спирт етиловий (уп.) | - | 10 |
| 5.20 | Сода кальцинована (уп.) | - | 10 |
| 5.21 | Індикаторний силікагель (уп.) | - | 10 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.2 | Екран | - | 1 |
| 6.3 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду

1. Кваліфікаційна характеристика

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує ремонт із частковою заміною елементів устаткування, регулюванням і налагодженням електроустаткування відкритих і закритих розподільних пристроїв напругою до 35 кВ, ремонт без зміни обмоток і технічне обслуговування силових трансформаторів загального призначення з пристроєм ПБЗ напругою 35 кВ всіх потужностей і потужністю до 40000 кВА напругою 110 кВ, вимірювальних трансформаторів напругою до 35 кВ, спеціальних сухих і масляних трансформаторів потужністю до 6300 кВА напругою до 35 кВ. Проводить капітальний ремонт зі зміною обмоток трансформаторів з пристроєм ПБЗ напругою до 35 кВ всіх потужностей із застосуванням електричного, пневматичного інструменту, вимірювального інструменту, відповідного такелажу. Здійснює розбирання, заміну зламаних деталей, армування, вакуумсушіння і заливання трансформаторним маслом негерметичних маслонаповнених вводів напругою до 110 кВ. Проводить осушення і очищення трансформаторного масла цеолітовою установкою.

Здійснює слюсарну обробку деталей за 7 — 10 квалітетами (2 — 3 класами точності) з підгонкою і доводкою. Ремонтує і здійснює технічне обслуговування вводів і внутрішньої ізоляції вимикачів. Ремонтує рухомі й нерухомі контакти та дугогасильні пристрої, перевіряє стан і усуває дефекти приводів вимикачів. Ремонтує кришки, баки, підйомні, вихлопні пристрої, повітрозбірники і запобіжні клапани. Здійснює ремонт реакторів, дугогасячих котушок, силових трансформаторів напругою до 110 кВ без розкриття активної частини. Перевіряє ізолятори, роз’єднувачі і проводить їх відбраковування. Ремонтує компресорні установки. Підбирає необхідне такелажне оснащення для підйому і переміщення вузлів і деталей устаткування, виконує роботи за допомогою вантажопідйомних машин і механізмів, спеціальних пристроїв.

Повинен знати: елементи конструкції закритих і відкритих розподільних пристроїв напругою до 110 кВ; мінімальні відстані, що допускаються між устаткуванням; правила читання схем первинних з’єднань електроустаткування електричних станцій і підстанцій; конструкції і принцип роботи трансформаторів потужністю до 40000 кВА напругою 110 кВ, призначення і конструкцію мастико- і маслонаповнених бакелітових і фарфорових вводів напругою до 110 кВ, а також прийоми робіт і послідовність операцій з їх ремонту; будову і принцип дії вакуумсушильної печі; вакуум-насосів, компресорної установки, цеолітової установки, струмообмежувального реактора, перемикаючих пристроїв типу РПН із струмообмежувальними реакторами, перемикачів ПБЗ всіх типів; основні знання про схеми вторинних кіл; методи проведення випробувань устаткування і компресорних установок; правила виведення устаткування в ремонт і допуску до робіт в електроустановках; правила і прийоми верхолазних робіт і робіт під напругою, організацію верхолазних і стропальних робіт; способи і терміни випробовування такелажних засобів, захисних та ізолюючих пристроїв; порядок організації роботи ланки; основи електротехніки і механіки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

- Вимикачі масляні або повітряні напругою 35 кВ всіх типів розбирання, ремонт із заміною дефектних деталей, складання.

- Вводи маслонаповнені — ремонт із заміною розширювача, фарфорової оболонки з наступним заповненням маслом.

- Вимикачі маслонаповнені ВМГ-133 — переміщення під час його заміни в умовах діючого устаткування.

- Захисти азотні трансформаторів — ремонт і технічне обслуговування.

- Низьковольтна апаратура — ремонт.

- Перемикачі відгалужень обмоток на трансформаторах ТД-40000/35 — заміна.

- Роз’єднувачі, віддільники, короткозамикачі всіх типів — ремонт із заміною деталей (елементів).

- Розрядники вентильні до 35 кВ — установлення.

- Трансформатори напругою 35 кВ — ремонт із заміною обмоток, з розбиранням магнітопроводу.

- Трансформатори силові потужністю 40000 кВА, напругою до 110 кВ — ремонт без зміни обмоток.

- Установки дегазації масла — ремонт.

- Цеоліти — сушіння.

- Вимикачі масляні  з електромагнітними, пневматичними або пружинними приводами — огляд, очищення прохідних ізоляторів, зливання масла, промивання і чищення дугогасильних камер.

- Фільтри термосифонні на трансформаторах — зняття і установлення.

- Вимикачі 10 кВ — капітальний ремонт.

- Вимикачі масляні типу ВМП-10, ВМГ-133 — ремонт контактної системи.

- Фільтри термосифонні — зняття, перезарядка і установлення.

- Реле газові трансформаторів — зняття і установлення.

- Установки відновлення силікагелю, цеоліту, установки постійного струму — ремонт.

- Роз’єднувачі— огляд, ремонт, вимірювання перехідного опору контактів роз’єднувачів, заміна деталей, капітальний ремонт із заміною деталей.

- Підстанції— заміна спусків, петель і перемичок до апаратів.

- Розрядники вентильні  — заміна і ремонт.

- Вимикачі масляні— розбирання, ремонт, складання і налагодження.

- Розрядники типу РВМК — заміна, ремонт.

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду

2.1. При продовженні навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду, стаж роботи за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3-го розряду не менше 1 року.

2.3. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду.

- Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 7241  Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв

Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 354 годин

| № з/п | Напрям підготовки | Всього годин | ЕМКЛ – 4.1 | ЕМКЛ – 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 64 | 16 | 48 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 274 | 88 | 186 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 8 |  |  |
| 5 | Консультації | 8 |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5) | 346 | 104 | 234 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

3. При підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці  загальнопрофесійний блок вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів вхідного контролю, і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин загального фонду навчального часу (але не більше, ніж 144 години).

4. Типова програма з підготовки за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду (Зміст професійних компетентностей)

| Позначення | Професійні компетентності | Зміст професійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕСРУ– 4.1.1 | Підготовка до виконання робіт | Знати: правила видавання та оформлення наряду-допуску, розпорядження; правила виведення устаткування в ремонт і допуску до робіт в електроустановках; порядок організації роботи ланки; технічну документацію на обслуговування обладнання; інструкції з експлуатації обладнання, встановленого на підстанціях; оперативні, однолінійні, схеми; способи і терміни випробовування такелажних засобів, захисних та ізолюючих пристроїв; правила і прийоми верхолазних робіт і робіт під напругою; організацію верхолазних і стропальних робіт; правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; мінімальні відстані, що допускаються між устаткуванням; прийоми робіт і послідовність операцій з ремонту; методи проведення випробувань устаткування. Уміти: виконувати організаційні і технічні заходи; перевіряти придатності ЗІЗ; перевіряти наявність, справність та готовність до застосування інструменту, пристосувань, засобів індивідуального та колективного захисту; визначати дефекти, властиві пристосуванням, механізмам, засобам індивідуального та колективного захисту; перевіряти наявність дати випробування механізмів; оцінювати стан обладнання; ознайомлювати бригаду з картками ризику; перевіряти вимкнене положення комутаційних апаратів; вмикати/вимикати заземлювальні ножі; встановлювати переносне заземлення; приймати участь в підготовці робочого місця, для виконання ремонтних робіт на обладнанні (згідно з нарядом-допуском); оцінювати відповідність підготовки робочого місця вимогам наряду або розпорядженню; оцінювати відповідність складу бригади зазначеному у наряді або розпорядженні; проводити цільовий інструктаж у разі призначення керівником робіт; перевіряти відсутність напруги; встановлювати огорожу робочого місця та вивішувати плакати безпеки; оформляти технічну та оперативну документації; виконувати операції із комутаційними апаратами; використовувати робочі технологічні карти, проекти виконання робіт |
| ЕСРУ– 4.2.1 | Ремонт та технічне обслуговування силових трансформаторів (4-й розряд) | Знати: елементи конструкції закритих і відкритих розподільних пристроїв напругою до 110 кВ; конструкції і принцип роботи трансформаторів потужністю до 40000 кВА напругою 110 кВ; призначення і конструкцію мастико- і маслонаповнених бакелітових і фарфорових вводів напругою до 110 кВ; прийоми робіт і послідовність операцій з їх ремонту; будову і принцип дії вакуумсушильної печі, вакуум-насосів, цеолітової установки, струмообмежувального реактора; будову і принцип дії перемикаючих пристроїв типу РПН із струмообмежувальними реакторами, перемикачів ПБЗ всіх типів; методи проведення випробувань устаткування. Уміти: виконувати ремонт із частковою заміною елементів устаткування, регулюванням і налагодженням електроустаткування відкритих і закритих розподільних пристроїв напругою до 35 кВ; ремонтувати без зміни обмоток і технічне обслуговування силових трансформаторів загального призначення з пристроєм ПБЗ напругою 35 кВ всіх потужностей і потужністю до 40000 кВА напругою 110 кВ; ремонтувати спеціальні сухі і масляні трансформатори потужністю до 6300 кВА напругою до 35 кВ; проводити капітальний ремонт зі зміною обмоток трансформаторів з пристроєм ПБЗ напругою до 35 кВ всіх потужностей із застосуванням електричного, пневматичного інструменту, вимірювального інструменту, відповідного такелажу; здійснювати розбирання, заміну зламаних деталей, армування, вакуумсушіння і заливання трансформаторним маслом негерметичних маслонаповнених вводів напругою до 110 кВ; проводити осушення і очищення трансформаторного масла цеолітовою установкою; здійснювати ремонт реакторів, дугогасячих котушок, силових трансформаторів напругою до 110 кВ без розкриття активної частини; перевіряти ізолятори, роз’єднувачі і проводити їх відбраковування. |
| ЕСРУ – 4.2.2 | Капітальний ремонт і технічне обслуговування високовольтних вимикачів | Знати: інструкції з експлуатації високовольтних вимикачів (масляних, вакуумних, повітряних, елегазових ); правила і прийоми верхолазних робіт і робіт під напругою; організацію верхолазних і стропальних робіт; правила та порядок виконання фарбувальних робіт; правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; технологічні карти на капітальний ремонт електрообладнання (високовольтні вимикачі) розподільчих пристроїв підстанцій; вимоги заводських інструкцій з експлуатації високовольтних вимикачів; принцип гасіння дуги у високовольтних вимикачах; будову дугогасильних камер; оперативні, однолінійні схеми; конструкції закритих і відкритих розподільних пристроїв напругою; інструкції з експлуатації обладнання, встановленого на підстанціях; оперативні, однолінійні, схеми; способи і терміни випробовування такелажних засобів, захисних та ізолюючих пристроїв; прийоми робіт і послідовність операцій з ремонту; методи проведення випробувань устаткування. конструкції і принцип роботи трансформаторів призначення і конструкцію мастико- і маслонаповнених бакелітових і фарфорових вводів; будову і принцип дії вакуумсушильної печі, вакуум-насосів, цеолітової установки, перемикаючих пристроїв типу РПН із струмообмежувальними реакторами, перемикачів ПБЗ всіх типів. Уміти: визначати відповідність технічних параметрів вимикача параметрам заводу-виготовлювача; ремонтувати високовольтні вимикачі і внутрішню ізоляцію вимикачів із частковою заміною деталей; проводити реконструкцію масляних і повітряних вимикачів за кресленнями і ескізами; замінювати вводи із подальшим регулюванням вимикача; зіставляти параметри роботи комутаційного апарата з паспортними даними; здійснювати розбирання, заміну зламаних деталей, армування, вакуумсушіння і заливання трансформаторним маслом негерметичних маслонаповнених вводів; перевіряти працездатність демпфувальних пристроїв, виконувати їх ревізію; ремонтувати дугогасильні камери; здійснювати ревізію приводного механізму, регулювати, перевіряти спільну роботу привода й комутаційного апарата, перевіряти блокувальні пристрої; перевіряти технічні характеристики комутаційного апарата; змащувати тертьові деталі; виконувати огляд комутаційного апарата; здійснювати ремонт і періодичне обслуговування комутаційних апаратів, як загалом, так і окремих вузлів; вимірювати часові і швидкісні характеристики; вимірювати перехідний опір; очищати ізолятори; очищати металеві частини обладнання від іржі (фарбування); відбирати проби масла; виконувати фарбування ручним способом і з застосуванням обладнання; регулювати високовольтні вимикачі; ремонтувати та регулювати приводи; проводити осушення і очищення трансформаторного масла цеолітовою установкою; ремонтувати рухомі й нерухомі контакти та дугогасильні пристрої, перевіряти ізолятори, роз’єднувачі і проводити їх відбраковування; підбирати необхідне такелажне оснащення для підйому і переміщення вузлів і деталей устаткування; від’єднання/під’єднання контактної частини; зачищати контактні поверхні; перевіряти стан і усувати дефекти приводів вимикачів; випробувати, налагоджувати основне та допоміжне обладнання; виконувати заходи згідно з технологічною картою |

- Перелік основнихзасобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Засоби зв'язку (радіостанція) | - | 5 |
| 1.2 | Миючий агрегат високого тиску | - | 1 |
| 1.3 | Фарбувальний компресор | - | 10 |
| 1.4 | Насос електричний | - | 2 |
| 1.5 | Вимірювальні прилади | 20 | - |
| 1.6 | Переносні електричні світильники (ліхтар) | - | 10 |
| 1.7 | Динамометр ДПУ- 0,1-2 | - | 10 |
| 1.8 | Фарбопульт | - | 5 |
| 1.9 | Пристосування для механічних випробувань ізоляторів | - | 10 |
| 1.10 | Прес | - | 3 |
| 1.11 | Прилад для вимірювання часових і швидкісних характеристик і опору струмоведучого контуру полюсів | - | 10 |
| 1.12 | Мегаомметр | 20 | - |
| 1.13 | Прилад перевірки одночасності змикання контактів вимикача | - | 10 |
| 1.14 | Маслонасос і маслопровід | - | 5 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Рукавиці комбіновані (пара) | 20 | - |
| 2.2 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.3 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.4 | Навушники протишумові | 20 | - |
| 2.5 | Респіратор | 20 | - |
| 2.6 | Запобіжний монтерський пояс (страхувальний канат) | 10 | - |
| 2.7 | Покажчик напруги до і понад 1000 В | 20 | - |
| 2.8 | Пристрій перевірки покажчиків напруги | 20 | - |
| 2.9 | Інструмент з ізольованими рукоятками | 20 | - |
| 2.10 | Ізолююча штанга (оперативна або універсальна, вимірювальна) | 20 | - |
| 2.11 | Кліщі (ізолюючі, електровимірювальні) | 20 |  |
| 2.12 | Діелектричні боти (пара) | 10 |  |
| 2.13 | Діелектричні рукавички (пара) | 20 |  |
| 2.14 | Діелектричний килимок | - | 10 |
| 2.15 | Ізолюючі підставки, накладки, ковпачки | - | - |
| 2.16 | Переносне заземлення | - | 10 |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Стропа |  | 10 |
| 4.2 | Драбина |  | 10 |
| 4.3 | Таль ручна г/п 1 т |  | 5 |
| 4.4 | Шнур-подовжувач | - | 5 |
| 4.5 | Шкурка шліфувальна | - | - |
| 4.6 | Ганчір'я обтиральні | - | - |
| 4.7 | Припой ПОС-40 | - |  |
| 4.8 | Шаблон для перевірки витягаючого зусилля | - | 10 |
| 4.9 | Масломірне скло (різне) | - | 10 |
| 4.10 | Комплект шланг | - | 10 |
| 4.11 | Слюсарний інструмент | 20 | - |
| 4.12 | Електрифікований інструмент | - | 10 |
| 4.13 | Циркуль | 20 | - |
| 4.14 | Лінійка 0-500 мм | 20 | - |
| 4.15 | Транспортир | 20 | - |
| 4.16 | Рулетка | 20 | - |
| 4.17 | Комплект інструменту для просікання отворів | 20 | - |
| 4.18 | Пензлик Флейца | 20 | - |
| 4.19 | Тара для зливу масла, для відходів | - | 10 |
| 4.20 | Напилки (різні) | 20 | - |
| 4.21 | Домкрат | - | 5 |
| 4.22 | Знімальник | - | 10 |
| 4.23 | Комплект наладчика КН-1 | 20 | - |
| 4.24 | Лійка | 20 | - |
| 4.25 | Кувалда | - | 10 |
| 4.26 | Щітка по металу | 20 | - |
| 4.24 | Комплекти і склади для демеркуризації | - | 10 |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Розчинник, фарба, емаль ПФ, оліфа (комп.) | - | 10 |
| 5.2 | Очищаючий засіб (суміші) (уп.) | - | 10 |
| 5.3 | Трансформаторне масло, (уп.) | - | 10 |
| 5.4 | Металовироби, сталь листова | - | - |
| 5.5 | Гума маслостійка, пориста гума, (уп.) | - | 10 |
| 5.6 | Лакотканина ізоляційна (уп.) | - | 10 |
| 5.7 | Стрічка кіперна (уп.) | - | 10 |
| 5.8 | Клей гумовий, клей-88 (уп.) | - | 10 |
| 5.9 | Плівка поліетиленова | - | - |
| 5.10 | Паста ГОИ-54 (уп.) | - | 10 |
| 5.11 | ЦИАТИМ-201 (уп.) | - | 10 |
| 5.12 | Набивка сальникова, (уп.) | - | 10 |
| 5.13 | Шпаклівка ПФ (уп.) | - | 10 |
| 5.14 | Грунтовка (уп.) | - | 10 |
| 5.15 | Бензин Б-70, авіаційний (уп.) | - | 10 |
| 5.16 | Бязь, м | - | 10 |
| 5.17 | Збірні (запасні) деталі, кріпильні деталі | - | - |
| 5.18 | Пароніт | - | - |
| 5.19 | Спирт етиловий (уп.) | - | 10 |
| 5.20 | Сода кальцинована (уп.) | - | 10 |
| 5.21 | Індикаторний силікагель (уп.) | - | 10 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.2 | Екран | - | 1 |
| 6.3 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду

- Кваліфікаційна характеристика

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує ремонт, демонтаж, регулювання і налагодження електроустаткування розподільних пристроїв напругою 110 — 330 кВ, ремонт з частковою заміною або повною зміною ізоляції і ущільнень вводів напругою 110 — 330 кВ. Проводить реконструкцію масляних і повітряних вимикачів за кресленнями і ескізами, капітальний ремонт силових трансформаторів напругою до 110 кВ всіх типів і потужностей. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 — 7 квалітетами (1 — 2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Виготовляє шаблони та пристрої. Виконує роботи за кресленнями, ескізами із застосуванням відповідного такелажу, необхідних пристроїв, спеціальних інструментів і апаратури. Визначає несправності й дефекти устаткування та усуває їх. Регулює і ремонтує складні й відповідальні інструменти та пристрої. Виконує такелажні роботи з переміщення, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування.

Повинен знати: особливості конструкції і принцип роботи устаткування і апаратури розподільних пристроїв напругою до 330 кВ; конструктивну будову вводів та їх деталей напругою до 330 кВ; конструкції силових, вимірювальних трансформаторів, а також трансформаторів спеціального призначення — пічних, тягових тощо потужністю до 250000 кВА з класом ізоляції 110 кВ; технічні характеристики устаткування, що ремонтується, прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту; схему масляного господарства дільниці, що обслуговується; норми й обсяги випробувань електротехнічного устаткування, що ремонтується; складні креслення, схеми і ескізи, пов’язані з ремонтом устаткування; організацію ремонтних, такелажних і верхолазних робіт; порядок організації і роботи бригади; нормування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

- Вимикачі повітряні до 220 кВ — розбирання, ремонт, складання і налагодження.

- Вводи 150 — 330 кВ — заміна.

- Ізолятори підвісні, натяжні — заміна.

- Компресори пересувні компресорної станції — складання усмоктувального (нагнітального) клапана, випробовування на щільність, установлення на місце, зняття і ремонт маслофільтра, заміна поршневого кільця з підгонкою.

- Обмотки трансформаторів напругою до 110 кВ — опресування із застосуванням гідродомкратів.

- Вимикачі повітряні— розбирання, ремонт, заміна дефектних елементів, складання, налагодження.

- Компресори — очищення оболонки від накипу і промивання охолоджувачів.

- Компенсатори, повітрозбірники — розбирання, від’єднання вузлів і деталей.

- Компресори типу ВШ, ЗВШ — ремонт із заміною деталей.

- Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду

2.1. При продовженні навчання

Повна загальна середня освіта.

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду, стаж роботи за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду не менше 1 року.

2.3. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта. професійна (професійно-технічна) освіта та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду.

- Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 7241 Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв

Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 266 годин

| № з/п | Напрям підготовки | Всього годин | ЕСРУ – 5.1 | ЕСРУ – 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 48 | 36 | 12 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 202 | 154 | 48 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 8 |  |  |
| 5 | Консультації | 8 |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5) | 258 | 190 | 60 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години,  відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

3. При підвищенні професійної кваліфікації   загальнопрофесійний блок вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів вхідного контролю, і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин загального фонду навчального часу (але не більше, ніж 144 години).

4. Типова програма з підготовки за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розрядів (Зміст професійних компетентностей)

| Позначення | Професійні компетентності | Зміст професійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕСРУ– 5.1.1 | Ремонт и та технічне обслуговування силових трансформаторів (5-й розряд) | Знати: особливості конструкції і принцип роботи устаткування і апаратури розподільних пристроїв напругою до 330 кВ; конструктивну будову вводів та їх деталей напругою до 330 кВ; конструкції силових, вимірювальних трансформаторів, а також трансформаторів спеціального призначення — пічних, тягових тощо потужністю до 250000 кВА з класом ізоляції 110 кВ; технічні характеристики устаткування, що ремонтується, прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту; схему масляного господарства дільниці, що обслуговується; норми й обсяги випробувань електротехнічного устаткування, що ремонтується. Уміти: виконувати ремонт, демонтаж, регулювання і налагодження електроустаткування розподільних пристроїв напругою 110 — 330 кВ, ремонт з частковою заміною або повною зміною ізоляції і ущільнень вводів напругою 110 — 330 кВ; проводити реконструкцію масляних і повітряних вимикачів за кресленнями і ескізами; виконувати капітальний ремонт силових трансформаторів напругою до 110 кВ всіх типів і потужностей; визначати несправності й дефекти устаткування та усувати їх; регулювати і ремонтувати складні й відповідальні інструменти та пристрої. |
| ЕСРУ– 5.1.2 | Капітальний ремонт и технічне обслуговування компресорних установок | Знати: технічні характеристики, будову та принцип дії компресорних установок; інструкцію з експлуатації повітропідготовчих установок; інструкції з експлуатації компресорних установок; правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском; правила будови та безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів; прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту; схему масляного господарства дільниці; норми й обсяги випробувань електротехнічного устаткування, що ремонтується; організацію ремонтних, такелажних і верхолазних робіт. Уміти: зіставляти параметри роботи компресорної установки з паспортними даними; оцінювати стан компресорної установки; виконувати капітальний ремонт компресорних установо із заміною деталей; перевіряти зазори і допуски поршневої групи різних ступенів компресора; балансувати, центрувати напівмуфти і крильчатки двигуна обдування; ремонтувати кришки, баки, підйомні, вихлопні пристрої, повітрозбірники і запобіжні клапани; ревізувати пускову апаратуру компресора; очищати металеві частини обладнання від іржі (фарбування); ревізувати вентильні з’єднання повітропроводу; виконувати, демонтаж, регулювання і налагодження та складання обладнання; визначати несправності й дефекти устаткування та усувати їх; виконувати заходи згідно з технологічною картою; виконувати виміри штангенциркулем, мікрометром; виготовляти ущільнювальні прокладки із різних матеріалів; виконувати роботи із застосуванням ручної або електричної талі; вимірювати мегомметром рівень опору ізоляції й цілісність обмоток; виготовляти шаблони та пристрої; виконувати роботи за кресленнями, ескізами із застосуванням відповідного такелажу, необхідних пристроїв, спеціальних інструментів і апаратури; виконувати такелажні роботи з переміщення, розбирання і установлення вузлів, деталей і елементів устаткування |
| ЕСРУ – 5.2.1 | Ремонт і технічне обслуговування комплектних розподільчих пристроїв | Знати: інструкції з експлуатації та ремонту комплектних розподільчих пристроїв; вимоги заводських інструкцій з комплектних розподільчих пристроїв; оперативні, однолінійні схеми; прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту; норми й обсяги випробувань електротехнічного устаткування, що ремонтується; організацію ремонтних, такелажних і верхолазних робіт; правила та порядок виконання фарбувальних робіт; правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; технологічні карти на капітальний ремонт електрообладнання; особливості конструкції і принцип роботи устаткування і апаратури комплектних розподільних пристроїв; технічні характеристики устаткування, що ремонтується, прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту; норми й обсяги випробувань електротехнічного устаткування; організацію ремонтних, такелажних і верхолазних робіт. Уміти: оцінювати стан обладнання комплектних розподільчих пристроїв (КРП); проводити необхідні вимірювання; регулювати й перевіряти вкочування високовольтних вимикачів; перевіряти вкочування/викочування з контролем правильності контактного з’єднання рознімних контактів головного кола; перевіряти роботу шторового механізму, механізмів блокування та доведення викатного елемента; перевіряти цілісність й очищати опорну ізоляцію, ізоляційні деталі КРП; перевіряти стан роз’ємних контактів головного кола; перевіряти якість затягування болтових з’єднань; перевіряти працездатність системи обігріву, освітлення; перевіряти роботу заземлювальних пристроїв; перевіряти стан дверей, запірних пристроїв, ущільнень, елементів фіксування викатних елементів КРП; очищати металеві частини обладнання від іржі (фарбування); від’єднувати/під’єднувати контактну частину; зачищати контактні поверхні; визначати несправності й дефекти устаткування та усувати їх; вимірювати рівень опору струмовідного контуру; виконувати заходи згідно з технологічною картою; очищення контактних з’єднань; вимірювати рівень опору ізоляції та цілісності мегомметром; виконувати роботи за кресленнями, ескізами із застосуванням такелажу, пристроїв, спеціальних інструментів і апаратури; регулювати і ремонтувати складні й відповідальні інструменти та пристрої; виконувати такелажні роботи з переміщення, розбирання і установлення вузлів, деталей і елементів устаткування |

- Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Засоби зв'язку (радіостанція) | - | 5 |
| 1.2 | Миючий агрегат високого тиску | - | 1 |
| 1.3 | Фарбувальний компресор | - | 10 |
| 1.4 | Насос електричний | - | 2 |
| 1.5 | Вимірювальні прилади | 20 | - |
| 1.6 | Переносні електричні світильники (ліхтар) | - | 10 |
| 1.7 | Динамометр ДПУ- 0,1-2 | - | 10 |
| 1.8 | Фарбопульт | - | 5 |
| 1.9 | Пристосування для механічних випробувань ізоляторів | - | 10 |
| 1.10 | Прес | - | 3 |
| 1.11 | Прилад для вимірювання часових і швидкісних характеристик і опору струмоведучого контуру полюсів | - | 10 |
| 1.12 | Мегомметр | 20 | - |
| 1.13 | Прилад перевірки одночасності змикання контактів вимикача | - | 10 |
| 1.14 | Маслонасос і маслопровід | - | 5 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Рукавиці комбіновані (пара) | 20 | - |
| 2.2 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.3 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.4 | Навушники протишумові | 20 | - |
| 2.5 | Респіратор | 20 | - |
| 2.6 | Запобіжний монтерський пояс (страхувальний канат) | 10 | - |
| 2.7 | Покажчик напруги до і понад 1000 В | 20 | - |
| 2.8 | Пристрій перевірки покажчиків напруги | 20 | - |
| 2.9 | Інструмент з ізольованими рукоятками | 20 | - |
| 2.10 | Ізолююча штанга (оперативна або універсальна, вимірювальна) | 20 | - |
| 2.11 | Кліщі (ізолюючі, електровимірювальні) | 20 |  |
| 2.12 | Діелектричні боти (пара) | 10 |  |
| 2.13 | Діелектричні рукавички (пара) | 20 |  |
| 2.14 | Діелектричний килимок | - | 10 |
| 2.15 | Ізолюючі підставки, накладки, ковпачки | - | - |
| 2.16 | Переносне заземлення | - | 10 |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Стропа |  | 10 |
| 4.2 | Драбина |  | 10 |
| 4.3 | Таль ручна г/п 1 т |  | 5 |
| 4.4 | Шнур-подовжувач | - | 5 |
| 4.5 | Шкурка шліфувальна | - | - |
| 4.6 | Ганчір'я обтиральні | - | - |
| 4.7 | Припой ПОС-40 | - |  |
| 4.8 | Шаблон для перевірки витягаючого зусилля | - | 10 |
| 4.9 | Масломірне скло (різне) | - | 10 |
| 4.10 | Комплект шланг | - | 10 |
| 4.11 | Слюсарний інструмент | 20 | - |
| 4.12 | Електрифікований інструмент | - | 10 |
| 4.13 | Циркуль | 20 | - |
| 4.14 | Лінійка 0-500 мм | 20 | - |
| 4.15 | Транспортир | 20 | - |
| 4.16 | Рулетка | 20 | - |
| 4.17 | Комплект інструменту для просікання отворів | 20 | - |
| 4.18 | Пензлик Флейца | 20 | - |
| 4.19 | Тара для зливу масла, для відходів | - | 10 |
| 4.20 | Напилки (різні) | 20 | - |
| 4.21 | Домкрат | - | 5 |
| 4.22 | Знімальник | - | 10 |
| 4.23 | Комплект наладчика КН-1 | 20 | - |
| 4.24 | Лійка | 20 | - |
| 4.25 | Кувалда | - | 10 |
| 4.26 | Щітка по металу | 20 | - |
| 4.24 | Комплекти і склади для демеркуризації | - | 10 |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Розчинник, фарба, емаль ПФ, оліфа (комп.) | - | 10 |
| 5.2 | Очищаючий засіб (суміші), (уп.) | - | 10 |
| 5.3 | Трансформаторне масло, (уп.) | - | 10 |
| 5.4 | Металовироби, сталь листова | - | - |
| 5.5 | Гума маслостійка, пориста гума, (уп.) | - | 10 |
| 5.6 | Лакоткань ізоляційна, (уп.) | - | 10 |
| 5.7 | Стрічка кіперна, (уп.) | - | 10 |
| 5.8 | Клей гумовий, клей-88, (уп.) | - | 10 |
| 5.9 | Плівка поліетиленова | - | - |
| 5.10 | Паста ГОИ-54, (уп.) | - | 10 |
| 5.11 | ЦИАТИМ-201, (уп.) | - | 10 |
| 5.12 | Набивка сальникова, (уп.) | - | 10 |
| 5.13 | Шпаклівка ПФ, (уп.) | - | 10 |
| 5.14 | Грунтовка , (уп.) | - | 10 |
| 5.15 | Бензин Б-70, авіаційний (уп.) | - | 10 |
| 5.16 | Бязь, м | - | 10 |
| 5.17 | Збірні (запасні) деталі, кріпильні деталі | - | - |
| 5.18 | Пароніт, | - | - |
| 5.19 | Спирт етиловий (уп.) | - | 10 |
| 5.20 | Сода кальцинована (уп.) | - | 10 |
| 5.21 | Індикаторний силікагель (уп.) | - | 10 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.2 | Екран | - | 1 |
| 6.3 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 6-го розряду

- Кваліфікаційна характеристика

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні і відповідальні роботи з ремонту і реконструкції устаткування розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій напругою 500 кВ включно з частковою або повною заміною елементів. Ремонтує за кресленнями та розрахунками вимірювальні, силові сухі та масляні спеціальні трансформатори і автотрансформатори всіх типів і потужностей із застосуванням складного інструменту, спеціальних ремонтно-монтажних пристроїв, точних засобів вимірювань і захисних засобів. Ремонтує високовольтні вводи всіх конструкцій напругою 330 кВ і вище із частковою або повною зміною ущільнень. Займається дегазацією і азотуванням трансформаторного масла на дегазаційній установці для заливання трансформаторів, обладнаних плівковим та азотним захистом. Обслуговує і ремонтує технологічні установки з дегазації і азотування масла, осушення повітря і виморожування парів вологи. Організовує роботи з розбирання, ремонту, складання устаткування і його налагодження, а також із налагодження ремонтних пристроїв, такелажних засобів.

Повинен знати: порядок проведення профілактичних і ремонтних робіт на діючому устаткуванні і апаратурі розподільних пристроїв, порядок приймання в експлуатацію і принцип роботи вимірювальних і силових трансформаторів всіх типів і потужностей; основні параметри, технічні характеристики, конструкції і класифікацію високовольтних вводів всіх напруг для електричних апаратів і пристроїв постійного і змінного струму; ознаки пошкодження окремих елементів розподільних пристроїв, магнітопроводів, обмоток, перемикаючих пристроїв, силових і вимірювальних трансформаторів, високовольтних вводів, повітряних вимикачів, роз’єднувачів, повітропідготовчих установок та їх деталей; методи сушіння, регенерації, очищення, дегазації та азотування трансформаторного масла; методи сушіння силових і вимірювальних трансформаторів; основні технічні характеристики ремонтно-монтажних засобів і пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів, що застосовуються під час ремонту устаткування; порядок організації і роботи бригади; нормування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

- Автотрансформатори і трансформатори 150 — 500 кВ — капітальний ремонт зі зміною обмоток, ремонтом і відновленням пристрою регулювання напруги під навантаженням.

- Автомати типу АВМ, А — ремонт, регулювання.

- Ізоляція — обмивання під робочою напругою.

- Реактори 110 — 500 кВ — капітальний ремонт, сушіння.

- Схеми відводів — монтаж з підімкненням до вводів і перемикачів.

- Трансформатори — сушіння у власному бакові індукційним способом, сушіння активної частини методом розбризкування гарячого масла і виморожування вологи на установці “Іній”.

- Трансформатори ТДЦ-400000/330 — капітальний ремонт на місці установлення із сушінням, заміною ущільнення і масла без розбирання активної частини.

- Трансформатори струму, трансформатори напруги до 500 кВ - капітальний ремонт, заміна.

- Установка ВМ-1 — складання схеми і проведення дегазації трансформаторного масла для заливання трансформатора з азотним захистом.	5

- Трансформатори струму і напруги до 330 кВ — заміна масла.

- Трансформатори напруги й струму до 110 кВ — заміна.

- Трансформатори силові — участь у дегазації масла.

- Вводи маслонаповнені напругою 110 — 330 кВ — перезаливання дегазованим маслом і заміна їх.

- Трансформатори напруги й струму до 110 кВ — ремонт з підніманням та оглядом виїмної частини і заміною масла.

- Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 6-го розряду

2.1. При підвищенні професійної кваліфікації

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду, стаж роботи за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду не менше 1 року.

2.2. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 6-го розряду.

- Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 7241 Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв

Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 6-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 190 годин

| № з/п | Напрям підготовки | Всього годин | ЕСРУ – 6.1 | ЕСРУ – 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка |  |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 32 | 16 | 16 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 146 | 102 | 44 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 4 |  |  |
| 5 | Консультації | 4 |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5) | 186 | 118 | 60 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

3. При підвищенні професійної кваліфікації загальнопрофесійний блок вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів вхідного контролю, і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин загального фонду навчального часу (але не більше, ніж 144 години).

- Типова програма з підготовки за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 6-го розряду (Зміст професійних компетентностей)

| Позначення | Професійні компетентності | Зміст професійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕСРУ – 6.1.1 | Ремонт та технічне обслуговування силових трансформаторів (6-й розряд) | Знати: оперативні, однолінійні схеми; технічні характеристики, будову та принцип дії вакуумних насосів, газового захисту, силових трансформаторів, а також трансформаторів спеціального призначення — пічних, тягових тощо потужністю до 250000 кВА з класом ізоляції 110 кВ; інструкції з експлуатації силових трансформаторів; вимоги заводських інструкцій до силових трансформаторів; порядок приймання в експлуатацію силових трансформаторів всіх типів; порядок, правила стропування силових трансформаторів; правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; порядок та правила виконання фарбувальних робіт; порядок та правила виконання робіт на висоті; ознаки пошкодження силових трансформаторів, вводів і способи усунення пошкоджень; порядок проведення дегазації масла, будову і принцип роботи технологічних установок розподільних пристроїв; норми випробувальних іспитів вводів силових трансформаторів. порядок проведення профілактичних і ремонтних робіт на діючому устаткуванні і апаратурі розподільних пристроїв; основні параметри, технічні характеристики, конструкції і класифікацію високовольтних вводів для електричних апаратів і пристроїв постійного і змінного струму; методи сушіння, регенерації, очищення, дегазації та азотування трансформаторного масла; методи сушіння силових і вимірювальних трансформаторів; основні технічні характеристики ремонтно-монтажних засобів і пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів, що застосовуються під час ремонту устаткування. Уміти: зіставляти параметри роботи трансформатора з паспортними даними; від’єднувати/під’єднувати контактну частину; зачищати контактні поверхні; проводити капітальний ремонт зі зміною обмоток трансформаторів з пристроєм ПБЗ із застосуванням електричного, пневматичного інструменту, вимірювального інструменту, відповідного такелажу; здійснює розбирання, заміну зламаних деталей, армування, вакуумсушіння і заливання трансформаторним маслом негерметичних маслонаповнених вводів; проводить осушення і очищення трансформаторного масла цеолітовою установкою; працювати на установках дегазації масла, відновлювати цеоліт, обслуговувати вакуумні насоси та компресори; проводити осушення і очищення трансформаторного масла цеолітовою установкою; виконувати роботи з ремонту і реконструкції устаткування розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій напругою 500 кВ включно з частковою або повною заміною елементів. ремонтувати за кресленнями та розрахунками силові сухі та масляні спеціальні трансформатори і автотрансформатори всіх типів із застосуванням складного інструменту, спеціальних ремонтно-монтажних пристроїв, точних засобів вимірювань і захисних засобів; ремонтувати високовольтні вводи всіх конструкцій напругою 330 кВ і вище із частковою або повною зміною ущільнень; проводити дегазацією і азотування трансформаторного масла на дегазаційній установці для заливання трансформаторів, обладнаних плівковим та азотним захистом; обслуговувати і ремонтувати технологічні установки з дегазації і азотування масла, осушення повітря і виморожування парів вологи; виконувати допоміжні роботи під час ремонту і технічного огляду силових трансформаторів і вводів; виконувати заходи згідно з технологічними картами |
| ЕСРУ – 6.1.2 | Технічне обслуговування трансформаторів струму, трансформаторів напруги | Знати: порядок проведення профілактичних і ремонтних робіт на діючому устаткуванні і апаратурі розподільних пристроїв; порядок приймання в експлуатацію вимірювальних трансформаторів всіх типів; технічні характеристики, будову та принцип дії трансформаторів струму, напруги; інструкції з експлуатації трансформаторів струму, напруги; інструкція з відбору проб трансформаторного масла; оперативні, однолінійні схеми; організацію ремонтних, такелажних і верхолазних робіт; правила та порядок виконання фарбувальних робіт; правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; технологічні карти на ремонт електрообладнання; прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту; норми й обсяги випробувань електротехнічного устаткування; ознаки пошкодження вимірювальних трансформаторів та їх деталей; методи сушіння вимірювальних трансформаторів; технічні характеристики ремонтно-монтажних засобів і пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів, що застосовуються під час ремонту устаткування; організацію ремонтних, такелажних і верхолазних робіт. Уміти: оцінювати стан трансформатора струму, трансформатора напруги; виконувати відбір проб масла; регулювати рівень та доливати масло; перевіряти роботу масловказівника; замінювати силікагель; ремонтувати повітросушильні фільтри; очищати ізолятори; очищати металеві частини трансформатора від масла, іржі, (фарбування); від’єднувати/під’єднувати контактну частину; зачищати контактні поверхні; обтягувати болтові з’єднання; виявляти та усувати дефекти, витікання масла; перевіряти стан заземлення високовольтних апаратів; перевіряти стан ущільнень; визначати стан металоконструкцій і захисного лакофарбового покриття; виконувати огляд спусків ошинування в місці опресування апаратних затискачів; перевіряти цілісність фундаменту, вертикальність встановлення фаз; очищати контактні з’єднання; перевіряти повітросушильні фільтри; виконувати фарбувальні роботи ручним способом і з застосуванням інструментів; використовувати підіймальні механізми; виконання заходів, згідно з технологічною картою |
| ЕСРУ – 6.2.1 | Контроль і коригування дій ЕСРУ 2–5 розрядів, гарантування безпечного виконання робіт | Знати: функціональні обов’язки членів бригади; технологічні вимоги щодо кожного виду робіт; методи управління персоналом щодо організації роботи бригади; вимоги техніки безпеки, охорони праці та екологічної безпеки під час виконання робіт. Уміти: аналіз перебігу робіт і індивідуальних трудових дій електрослюсарів 2–5-го розрядів; надання коректування зворотного зв’язку електрослюсарям — членам бригади за підсумками робіт. коригування професійних навичок і способів виконання робіт електрослюсарям 2–5-го розрядів; читання креслень і технічної документації; забезпечувати вимоги техніки безпеки, охорони праці та екологічної безпеки; керувати бригадою електрослюсарів на всіх роботах з ремонту, розбирання, складання устаткування і його налагодження, а також із налагодження ремонтних пристроїв, такелажних засобів |

- Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Засоби зв'язку (радіостанція) | - | 5 |
| 1.2 | Миючий агрегат високого тиску | - | 1 |
| 1.3 | Фарбувальний компресор | - | 10 |
| 1.4 | Насос електричний | - | 2 |
| 1.5 | Вимірювальні прилади | 20 | - |
| 1.6 | Переносні електричні світильники (ліхтар) | - | 10 |
| 1.7 | Динамометр ДПУ- 0,1-2 | - | 10 |
| 1.8 | Фарбопульт | - | 5 |
| 1.9 | Пристосування для механічних випробувань ізоляторів | - | 10 |
| 1.10 | Прес | - | 3 |
| 1.11 | Прилад для вимірювання часових і швидкісних характеристик і опору струмоведучого контуру полюсів | - | 10 |
| 1.12 | Мегаомметр | 20 | - |
| 1.13 | Прилад перевірки одночасності змикання контактів вимикача | - | 10 |
| 1.14 | Маслонасос і маслопровід | - | 5 |
| 1.15 | Установка для регенерації трансформаторного масла | - | 3 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Рукавиці комбіновані (пара) | 20 | - |
| 2.2 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.3 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.4 | Навушники протишумові | 20 | - |
| 2.5 | Респіратор | 20 | - |
| 2.6 | Запобіжний монтерський пояс (страхувальний канат) | 10 | - |
| 2.7 | Покажчик напруги до і понад 1000 В | 20 | - |
| 2.8 | Пристрій перевірки покажчиків напруги | 20 | - |
| 2.9 | Інструмент з ізольованими рукоятками | 20 | - |
| 2.10 | Ізолююча штанга | 20 | - |
| 2.11 | Кліщі (ізолюючі, електровимірювальні) | 20 |  |
| 2.12 | Діелектричні боти (пара) | 10 |  |
| 2.13 | Діелектричні рукавички (пара) | 20 |  |
| 2.14 | Діелектричний килимок | - | 10 |
| 2.15 | Ізолюючі підставки, накладки, ковпачки | - | - |
| 2.16 | Переносне заземлення | - | 10 |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Стропа |  | 10 |
| 4.2 | Драбина |  | 10 |
| 4.3 | Таль ручна г/п 1 т |  | 5 |
| 4.4 | Шнур-подовжувач | - | 5 |
| 4.5 | Шкурка шліфувальна | - | - |
| 4.6 | Ганчір'я обтиральні | - | - |
| 4.7 | Припой ПОС-40 | - |  |
| 4.8 | Шаблон для перевірки витягаючого зусилля | - | 10 |
| 4.9 | Масломірне скло (різне) | - | 10 |
| 4.10 | Комплект шланг | - | 10 |
| 4.11 | Слюсарний інструмент | 20 | - |
| 4.12 | Електрифікований інструмент | - | 10 |
| 4.13 | Циркуль | 20 | - |
| 4.14 | Лінійка 0-500 мм | 20 | - |
| 4.15 | Транспортир | 20 | - |
| 4.16 | Рулетка | 20 | - |
| 4.17 | Комплект інструменту для просікання отворів | 20 | - |
| 4.18 | Пензлик Флейца | 20 | - |
| 4.19 | Тара для зливу масла, для відходів | - | 10 |
| 4.20 | Напилки (різні) | 20 | - |
| 4.21 | Домкрат | - | 5 |
| 4.22 | Знімальник | - | 10 |
| 4.23 | Комплект наладчика КН-1 | 20 | - |
| 4.24 | Лійка | 20 | - |
| 4.25 | Кувалда | - | 10 |
| 4.26 | Щітка по металу | 20 | - |
| 4.24 | Комплекти і склади для демеркуризації | - | 10 |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Розчинник, фарба, емаль ПФ, оліфа (комп.) | - | 10 |
| 5.2 | Очищаючий засіб (суміші), (уп.) | - | 10 |
| 5.3 | Трансформаторне масло, (уп.) | - | 10 |
| 5.4 | Металовироби, сталь листова | - | - |
| 5.5 | Гума маслостійка, пориста гума, (уп.) | - | 10 |
| 5.6 | Лакоткань ізоляційна, (уп.) | - | 10 |
| 5.7 | Стрічка кіперна, (уп.) | - | 10 |
| 5.8 | Клей гумовий, клей-88, (уп.) | - | 10 |
| 5.9 | Плівка поліетиленова | - | - |
| 5.10 | Паста ГОИ-54, (уп.) | - | 10 |
| 5.11 | ЦИАТИМ-201, (уп.) | - | 10 |
| 5.12 | Набивка сальникова, (уп.) | - | 10 |
| 5.13 | Шпаклівка ПФ, (уп.) | - | 10 |
| 5.14 | Грунтовка , (уп.) | - | 10 |
| 5.15 | Бензин Б-70, авіаційний (уп.) | - | 10 |
| 5.16 | Бязь, м | - | 10 |
| 5.17 | Збірні (запасні) деталі, кріпильні деталі | - | - |
| 5.18 | Пароніт, | - | - |
| 5.19 | Спирт етиловий (уп.) | - | 10 |
| 5.20 | Сода кальцинована (уп.) | - | 10 |
| 5.21 | Індикаторний силікагель (уп.) | - | 10 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.2 | Екран | - | 1 |
| 6.3 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду

- Кваліфікаційна характеристика

7-й розряд

- у разі проведення робіт на устаткуванні розподільних пристроїв і підстанцій напругою понад 500 кВ.

Кваліфікаційні вимоги.  Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту устаткування розподільних пристроїв 6 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

- Вимикачі повітряні типу ВВБ-750/45, ВВ-750, ВВД-750 - розбирання, ремонт, заміна дефектних елементів, складання, налагодження.

- Подільники напруги трансформаторів напруги 750 кВ — капітальний ремонт.

- Реактори типу РОДЦ-110000/750 — капітальний ремонт, сушіння.

- Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду

2.1. При підвищенні професійної кваліфікації

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 6-го розряду, стаж роботи за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 6-го розряду не менше 1 року.

2.2. Після закінчення навчання

Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду.

- Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 7241 Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв

Професійна кваліфікація: електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 96 годин

| № з/п | Напрям підготовки | Всього годин | ЕСРУ – 7.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка |  |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 8 | 8 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 80 | 80 |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота | 4 |  |
| 5 | Консультації |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація | 8 |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5) | 96 | 88 |

Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години,  відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

3. При підвищенні професійної кваліфікації загальнопрофесійний блок вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів вхідного контролю, і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин загального фонду навчального часу (але не більше, ніж 144 години).

- Типова програма з підготовки за професією Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 7-го розряду (Зміст професійних компетентностей)

| Позначення | Професійні компетентності | Зміст професійних компетентностей |
| --- | --- | --- |
| ЕСРУ – 7.1.1 | Технічне обслуговування та ремонт обладнання підстанцій напругою понад 500 кВ (7-й розряд) | Знати: порядок проведення профілактичних і ремонтних робіт на діючому устаткуванні і апаратурі розподільних пристроїв і підстанцій напругою понад 500 кВ; порядок приймання в експлуатацію і принцип роботи вимірювальних і силових трансформаторів всіх типів і потужностей; основні параметри, технічні характеристики, конструкції і класифікацію високовольтних вводів напругою понад 500 кВ; ознаки пошкодження окремих елементів розподільних пристроїв, магнітопроводів, обмоток, перемикаючих пристроїв, силових і вимірювальних трансформаторів, високовольтних вводів, повітряних вимикачів, роз’єднувачів, повітропідготовчих установок та їх деталей. Уміти: виконувати особливо складні і відповідальні роботи з ремонту і реконструкції устаткування розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій напругою понад 500 кВ включно з частковою або повною заміною елементів; ремонтувати за кресленнями та розрахунками вимірювальні, силові сухі та масляні спеціальні трансформатори і автотрансформатори всіх типів і потужностей із застосуванням складного інструменту, спеціальних ремонтно-монтажних пристроїв, точних засобів вимірювань і захисних засобів; ремонтувати високовольтні вводи всіх конструкцій напругою понад 500 кВ із частковою або повною зміною; розбирати, ремонтувати, замінювати дефектні елементи, складати, налагоджувати вимикачі повітряні типу ВВБ-750/45, ВВ-750, ВВД-750; виконувати капітальний ремонт подільників напруги -трансформаторів напруги 750 кВ; виконувати капітальний ремонт, сушіння реактору типу РОДЦ-110000/750 |

5.Перелік основних засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу 20 чол. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для індивід. користування | Для груп. користування |
| 1. | Обладнання |  |  |
| 1.1 | Засоби зв'язку (радіостанція) | - | 5 |
| 1.2 | Миючий агрегат високого тиску | - | 1 |
| 1.3 | Фарбувальний компресор | - | 10 |
| 1.4 | Насос електричний | - | 2 |
| 1.5 | Вимірювальні прилади | 20 | - |
| 1.6 | Переносні електричні світильники (ліхтар) | - | 10 |
| 1.7 | Динамометр ДПУ- 0,1-2 | - | 10 |
| 1.8 | Фарбопульт | - | 5 |
| 1.9 | Пристосування для механічних випробувань ізоляторів | - | 10 |
| 1.10 | Прес | - | 3 |
| 1.11 | Прилад для вимірювання часових і швидкісних характеристик і опору струмоведучого контуру полюсів | - | 10 |
| 1.12 | Мегаомметр | 20 | - |
| 1.13 | Прилад перевірки одночасності змикання контактів вимикача | - | 10 |
| 1.14 | Маслонасос і маслопровід | - | 5 |
| 1.15 | Установка для регенерації трансформаторного масла | - | 3 |
| 2 | Захисні засоби і пристосування |  |  |
| 2.1 | Рукавиці комбіновані (пара) | 20 | - |
| 2.2 | Окуляри захисні | 20 | - |
| 2.3 | Каска захисна з підшоломником | 20 | - |
| 2.4 | Навушники протишумові | 20 | - |
| 2.5 | Респіратор | 20 | - |
| 2.6 | Запобіжний монтерський пояс (страхувальний канат) | 10 | - |
| 2.7 | Покажчик напруги до і понад 1000 В | 20 | - |
| 2.8 | Пристрій перевірки покажчиків напруги | 20 | - |
| 2.9 | Інструмент з ізольованими рукоятками | 20 | - |
| 2.10 | Ізолююча штанга | 20 | - |
| 2.11 | Кліщі (ізолюючі, електровимірювальні) | 20 |  |
| 2.12 | Діелектричні боти (пара) | 10 |  |
| 2.13 | Діелектричні рукавички (пара) | 20 |  |
| 2.14 | Діелектричний килимок | - | 10 |
| 2.15 | Ізолюючі підставки, накладки, ковпачки | - | - |
| 2.16 | Переносне заземлення | - | 10 |
| 3 | Тренажери |  |  |
| 3.1 | Серцево-легеневої реанімації | - | 1 |
| 4 | Інструмент, прибори та засоби |  |  |
| 4.1 | Стропа |  | 10 |
| 4.2 | Драбина |  | 10 |
| 4.3 | Таль ручна г/п 1 т |  | 5 |
| 4.4 | Шнур-подовжувач | - | 5 |
| 4.5 | Шкурка шліфувальна | - | - |
| 4.6 | Ганчір'я обтиральні | - | - |
| 4.7 | Припой ПОС-40 | - |  |
| 4.8 | Шаблон для перевірки витягаючого зусилля | - | 10 |
| 4.9 | Масломірне скло (різне) | - | 10 |
| 4.10 | Комплект шланг | - | 10 |
| 4.11 | Слюсарний інструмент | 20 | - |
| 4.12 | Електрифікований інструмент | - | 10 |
| 4.13 | Циркуль | 20 | - |
| 4.14 | Лінійка 0-500 мм | 20 | - |
| 4.15 | Транспортир | 20 | - |
| 4.16 | Рулетка | 20 | - |
| 4.17 | Комплект інструменту для просікання отворів | 20 | - |
| 4.18 | Пензлик Флейца | 20 | - |
| 4.19 | Тара для зливу масла, для відходів | - | 10 |
| 4.20 | Напилки (різні) | 20 | - |
| 4.21 | Домкрат | - | 5 |
| 4.22 | Знімальник | - | 10 |
| 4.23 | Комплект наладчика КН-1 | 20 | - |
| 4.24 | Лійка | 20 | - |
| 4.25 | Кувалда | - | 10 |
| 4.26 | Щітка по металу | 20 | - |
| 4.24 | Комплекти і склади для демеркуризації | - | 10 |
| 5 | Натуральні зразки |  |  |
| 5.1 | Розчинник, фарба, емаль ПФ, оліфа (комп.) | - | 10 |
| 5.2 | Очищаючий засіб (суміші), (уп.) | - | 10 |
| 5.3 | Трансформаторне масло, (уп.) | - | 10 |
| 5.4 | Металовироби, сталь листова | - | - |
| 5.5 | Гума маслостійка, пориста гума, (уп.) | - | 10 |
| 5.6 | Лакоткань ізоляційна, (уп.) | - | 10 |
| 5.7 | Стрічка кіперна, (уп.) | - | 10 |
| 5.8 | Клей гумовий, клей-88, (уп.) | - | 10 |
| 5.9 | Плівка поліетиленова | - | - |
| 5.10 | Паста ГОИ-54, (уп.) | - | 10 |
| 5.11 | ЦИАТИМ-201, (уп.) | - | 10 |
| 5.12 | Набивка сальникова, (уп.) | - | 10 |
| 5.13 | Шпаклівка ПФ, (уп.) | - | 10 |
| 5.14 | Грунтовка , (уп.) | - | 10 |
| 5.15 | Бензин Б-70, авіаційний (уп.) | - | 10 |
| 5.16 | Бязь, м | - | 10 |
| 5.17 | Збірні (запасні) деталі, кріпильні деталі | - | - |
| 5.18 | Пароніт, | - | - |
| 5.19 | Спирт етиловий (уп.) | - | 10 |
| 5.20 | Сода кальцинована (уп.) | - | 10 |
| 5.21 | Індикаторний силікагель (уп.) | - | 10 |
| 6 | Технічні засоби навчання |  |  |
| 6.1 | Мультимедійний проектор | - | 1 |
| 6.2 | Екран | - | 1 |
| 6.3 | Автоекзаменатор | - | 1 |
| 7 | Набір навчальних посібників | 20 | - |
| 8 | Технологічні карти щодо видів робіт | 20 | - |
| 10 | Плакати безпеки (комплект) | - | 1 |

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36,

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти

Телефон: (044)248-91-16